## Φύλλο1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Μ10/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
1ο χλμ Κιλκίς - Ξυροβρυσης Τ.Κ. 61100 Τηλ. 23410-29330 , FAX 23410-29320
Τιτλος Υπηρεσιων : Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων , έτους 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α | Είδος Επισκευής | Τεχν. Περιγρ. | Ποσ. | Μον. Μετρ. | Τιμη μοναδος ολογράφως | Τιμή Μοναδος αριθμ. | Δαπανη
Ανελκυση - Καθελκιση αντλιών λυμάτων - αναδευτήρων - εγχυτήρων αέρα
1 | Εργασία ανέλκυσης αντλίας λυμάτων είτε αναδευτήρα λυμάτων, είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, οποιασδήποτε μάρκας, και ισχύος από 0,5 έως 2,95 KW, αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, καθαρισμός από φερτα υλικά, και μεταφοράς στο ηλεκτροτεχνουργείο, για έλεγχο και επισκευή | Α1 | 6 | τεμάχια
2 | Εργασία ανέλκυσης αντλίας λυμάτων, είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, οποιασδήποτε μάρκας και ισχύος από 3,0 έως 9,0 KW, αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, καθαρισμός από φερτα υλικά, και μεταφοράς στο ηλεκτροτεχνουργείο, για έλεγχο και επισκευή | Α2 | 6 | τεμάχια
3 | Εργασία ανέλκυσης αντλίας λυμάτων οποιασδήποτε μάρκας, και ισχύος από 17 έως 35 KW, αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, καθαρισμός από φερτα υλικά, και μεταφοράς στο ηλεκτροτεχνουργείο, για έλεγχο και επισκευή | Α3 | 2 | τεμάχια
4 | Εργασία μεταφοράς αντλίας λυμάτων είτε αναδευτήρα λυμάτων είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, οποιασδήποτε μάρκας, και ισχύος από 0,5 έως 2,95 KW, από το ηλεκτροτεχνουργείο στο αντλιοστάσιο εγκατάστασης, καθέλκυση και επασύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α4 | 6 | τεμάχια
5 | Εργασία μεταφοράς αντλίας λυμάτων είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, οποιασδήποτε μάρκας, και ισχύος από 3,0 έως 9,0 KW, από το ηλεκτροτεχνουργείο στο αντλιοστάσιο εγκατάστασης, καθέλκυση και επασύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α5 | 6 | τεμάχια
6 | Εργασία μεταφοράς αντλίας λυμάτων οποιασδήποτε μάρκας, και ισχύος από 17 έως 35 KW, από το ηλεκτροτεχνουργείο στο αντλιοστάσιο εγκατάστασης, καθέλκυση και επασύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α6 | 2 | τεμάχια
Υποβρυχίες αντλίες λυμάτων μάρκας Flygt, είτε Abs, είτε Grundfos
7 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αντλίας λυμάτων οποιασδήποτε μάρκας και ισχύος από 0,5 έως 3,5 KW | Α7 | 5 | τεμάχια
8 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αντλίας λυμάτων οποιασδήποτε μάρκας και ισχύος από 4,0 έως 6,5 KW | Α7 | 1 | τεμάχια
9 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αντλίας λυμάτων οποιασδήποτε μάρκας και ισχύος από 7,5 έως 9,5 KW | Α8 | 5 | τεμάχια
10 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flygt είτε abs, είτε grundfos ,1500 στροφών, ισχύος από 1,0 έως 1,5 KW | Α9 | 1 | τεμάχια
11 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flygt είτε abs,είτε grundfos, 1500 στροφών, ισχύος από 2,0 έως 2,95 KW | Α9 | 2 | τεμάχια
12 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flygt είτε abs,είτε grundfos, 1500 στροφών, ισχύος από 3,0 έως 3,5 KW | Α9 | 2 | τεμάχια
13 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flygt είτε abs,είτε grundfos, 1500 στροφών, ισχύος από 4,0 έως 6,5 KW | Α9 | 1 | τεμάχια
14 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flygt είτε abs,είτε grundfos, 1500 στροφών, ισχύος από 7,5 έως 8,0 KW | Α9 | 1 | τεμάχια
15 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flygt είτε abs,είτε grundfos 1000 στροφών, ισχύος από 8,5 έως 9,0 KW | Α10 | 1 | τεμάχια
16 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt, είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 1,0 έως 1,5 KW. | Α11 | 2 | τεμάχια
17 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt, είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 2,0 έως 2,95 KW. | Α11 | 2 | τεμάχια
18 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt, είτε abs,είτε grundfos, 1500 στροφών, ισχύος από 3,0 έως 3,5 KW. | Α11 | 2 | τεμάχια
19 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt, είτε abs,είτε grundfos, 1500 στροφών, ισχύος από 4,0 έως 6,5 KW. | Α11 | 1 | τεμάχια
20 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt, είτε abs,είτε grundfos, 1500 στροφών, ισχύος από 7,5 έως 8,0 KW. | Α11 | 1 | τεμάχια
21 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt, είτε abs,είτε grundfos, 1000 στροφών, ισχύος από 8,5 έως 9,0 KW. | Α12 | 1 | τεμάχια
Υποβρυχίες αντλίες λυμάτων μάρκας Caprari
22 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας Caprari 1500 στροφών, ισχύος από 1,5 έως 3,0 KW | Α13 | 1 | τεμάχια
23 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας Caprari 1500 στροφών, ισχύος από 7,5 έως 8,5 KW | Α13 | 2 | τεμάχια
24 | Εργασία περιέλιξης αντλίας υποβρύχιας λυμάτων μάρκας Caprari 1500 στροφών, ισχύος από 9,0 έως 9,5 KW | Α13 | 2 | τεμάχια
25 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας Caprari 1500 στροφών, ισχύος από 1,5 έως 3,0 KW. | Α14 | 1 | τεμάχια
26 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας Caprari 1500 στροφών, ισχύος από 7,5 έως 8,5 KW. | Α14 | 3 | τεμάχια
27 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας Caprari 1500 στροφών, ισχύος από 9,0 έως 9,5 KW. | Α14 | 3 | τεμάχια
Υποβρυχίες αντλίες λυμάτων μάρκας HOMA με μανδύα ψύξης
28 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αντλίας λυμάτων με μανδύα ψύξης ισχύος από 17 έως 35 KW | Α15 | 1 | τεμάχια
29 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων με μανδύα ψύξης μάρκας HOMA 3000 στροφών, ισχύος από 17 έως 20 KW | Α16 | 1 | τεμάχια
30 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων με μανδύα ψύξης μάρκας HOMA 3000 στροφών, ισχύος από 31 έως 35 KW | Α16 | 1 | τεμάχια
31 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας HOMA 3000 στροφών, ισχύος από 17 έως 20 KW. | Α17 | 1 | τεμάχια
32 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας HOMA 3000 στροφών, ισχύος από 31 έως 35 KW. | Α17 | 1 | τεμάχια
Φορητές αντλίες ακαθάρτων
33 | Περιέλιξη , αλλαγη στεγανού και ρουλεμάν, φορητής αντλίας λυμάτων μονοφασικής είτε τριφασικής ισχύος από 0,5 έως 1,5 ΗΡ. | Α18 | 2 | τεμάχια
34 | Περιέλιξη , αλλαγη στεγανού και ρουλεμάν, φορητής αντλίας λυμάτων μονοφασικής είτε τριφασικής ισχύοςαπο 2 έως 3 ΗΡ. | Α18 | 2 | τεμάχια
Υποβρύχιοι αναδευτήρες λυμάτων (Mixer)
35 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αναδευτήρα λυμάτων ισχύος από 0,75 έως 2,95 KW | Α19 | 2 | τεμάχια
36 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων 750 στροφών, μάρκας flygt είτε abs, ισχύος απο 1,0 έως 2,80 KW | Α20 | 2 | τεμάχια
37 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων μάρκας flygt είτε abs, 750 στροφών, ισχύος από 1,0 έως 2,80 KW. | Α21 | 2 | τεμάχια
38 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων 1500 στροφών, μάρκας ΗΟΜΑ, ισχύος απο 0,75 έως 1,0 KW | Α22 | 1 | τεμάχια
39 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων μάρκας HOMA, 1500 στροφών, ισχύος από 0,75 έως 1,0 KW. | Α23 | 1 | τεμάχια
Υποβρύχιοι εγχυτήρες αέρα λυμάτων (flowjet) μάρκας flygt είτε Abs
40 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα λυμάτων, μάρκας flygt είτε abs, ισχύος από 2,50 έως 4,70 KW | Α24 | 2 | τεμάχια
41 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα λυμάτων 1500 στροφών, μάρκας flygt είτε abs, ισχύος απο 2,50 έως 2,80 KW | Α25 | 1 | τεμάχια
42 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα λυμάτων 1500 στροφών, μάρκας flygt είτε abs, ισχύος απο 4,50 έως 4,70 KW | Α25 | 1 | τεμάχια
43 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα λυμάτων μάρκας flygt είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 2,50 έως 2,80 KW. | Α26 | 1 | τεμάχια
44 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα λυμάτων μάρκας flygt είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 4,50 έως 4,70 KW. | Α26 | 1 | τεμάχια
Ηλεκτραντλίες φυγόκεντρες μονομπλόκ
45 | Εργασία εξαγωγής φυγόκεντρων αντλιών, τύπου μονοπλόκ και μεταφορά στο ηλεκτροτεχνουργείο, για έλεγχο και επισκευή, ισχύος από 1,5 έως 7,5 ΗΡ | Α27 | 4 | τεμάχια
46 | Εργασία εξαγωγής φυγόκεντρων αντλιών, τύπου μονοπλόκ και μεταφορά στο ηλεκτροτεχνουργείο, για έλεγχο και επισκευή, ισχύος από 10 έως 20 ΗΡ | Α27 | 2 | τεμάχια
47 | Εργασία μεταφοράς φυγόκεντρων αντλιών, τύπου μονοπλόκ από το ηλεκτροτεχνουργείο, στο αντλιοστάσιο, επανατοποθέτηση και σύνδεση με τον ηλεκτρικό πίνακα, ισχύος από 1,5 έως 7,5 ΗΡ | Α28 | 4 | τεμάχια
48 | Εργασία μεταφοράς φυγοκεντρων αντλιών, τύπου μονοπλόκ από το ηλεκτροτεχνουργείο, στο αντλιοστάσιο, επανατοποθέτηση και σύνδεση με τον ηλεκτρικό πίνακα, ισχύος από 10 έως 20 ΗΡ | Α28 | 2 | τεμάχια
49 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης φυγόκεντρης ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, ισχύος από 1,5 έως 7,5 ΗΡ. | Α29 | 4 | τεμάχια
50 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης φυγόκεντρης ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, ισχύος από 10 έως 20 ΗΡ. | Α29 | 2 | τεμάχια
51 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 20 ΗΡ. | Α30 | 1 | τεμάχια
52 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 15 ΗΡ. | Α30 | 2 | τεμάχια
53 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 10 ΗΡ. | Α30 | 2 | τεμάχια
54 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 7,5 ΗΡ. | Α30 | 2 | τεμάχια
55 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 5,5 ΗΡ. | Α30 | 2 | τεμάχια
56 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 4 ΗΡ. | Α30 | 1 | τεμάχια
57 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος από 1,5 έως 3 ΗΡ. | Α30 | 1 | τεμάχια
Ασύχρονοι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες 3000 rpm
58 | Εργασία εξαγωγής ηλεκτροκινητήρα ισχύος από 0,5 έως 15 ΗΡ , αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, επανατοποθέτησης και επασύνδεσης στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α31 | 4 | τεμάχια
59 | Εργασία εξαγωγής ηλεκτροκινητήρα ισχύος από 20 έως 50 ΗΡ , αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, επανατοποθέτησης και επασύνδεσης στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α31 | 1 | τεμάχια
60 | Εργασία εξαγωγής ηλεκτροκινητήρα ισχύος από 60 έως 100 ΗΡ , αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, επανατοποθέτησης και επασύνδεσης στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α31 | 1 | τεμάχια
61 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης ασύχρονου κινητήρα, ισχύος από 0,5 έως 15 ΗΡ. | Α32 | 8 | τεμάχια
62 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης ασύχρονου κινητήρα, ισχύος από 20 έως 50 ΗΡ. | Α32 | 1 | τεμάχια
63 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης ασύχρονου κινητήρα, ισχύος από 60 έως 100 ΗΡ. | Α32 | 2 | τεμάχια
64 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 0,33 έως 2 ΗΡ | Α33 | 2 | τεμάχια
65 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 3 έως 5,5 ΗΡ | Α33 | 4 | τεμάχια
66 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 7,5 έως 10 ΗΡ | Α33 | 4 | τεμάχια
67 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 15 έως 20 ΗΡ | Α33 | 1 | τεμάχια
68 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 25 έως 30 ΗΡ | Α33 | 1 | τεμάχια
69 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 40 έως 50 ΗΡ | Α33 | 1 | τεμάχια
70 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 100 ΗΡ | Α33 | 2 | τεμάχια
71 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος απο 0,33 έως 2 ΗΡ. | Α34 | 2 | τεμάχια
72 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 3 έως 5,5 ΗΡ. | Α34 | 2 | τεμάχια
73 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 7,5 έως 10 ΗΡ. | Α34 | 2 | τεμάχια
74 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 15 έως 20 ΗΡ. | Α34 | 2 | τεμάχια
75 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 25 έως 30 ΗΡ. | Α34 | 1 | τεμάχια
76 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 40 εως 50 ΗΡ. | Α34 | 1 | τεμάχια
77 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 100 ΗΡ. | Α34 | 1 | τεμάχια
Ασύχρονοι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες 1500 rpm
78 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος 0,33 έως 2 ΗΡ | Α35 | 2 | τεμάχια
79 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος 3 έως 5,5 ΗΡ | Α35 | 2 | τεμάχια
80 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος 7,5 έως 10 ΗΡ | Α35 | 2 | τεμάχια
81 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος απο 0,33 έως 2 ΗΡ. | Α36 | 2 | τεμάχια
82 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος 3 έως 5,5 ΗΡ. | Α36 | 2 | τεμάχια
83 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος 7,5 έως 10 ΗΡ. | Α36 | 2 | τεμάχια
Ασύχρονοι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες 1000 rpm
84 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 1000 rpm, ισχύος 0,33 έως 2 ΗΡ | Α37 | 2 | τεμάχια
85 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 1000 rpm, ισχύος απο 0,33 έως 2 ΗΡ. | Α38 | 2 | τεμάχια
Ασύχρονοι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες κοίλου άξονα 1500 rpm
86 | Εργασία μεταφοράς ασύχρονου ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονα , από το αντλιοστασιο στο ηλεκτροτεχνουργείο, και επιστροφή πίσω στο αντλιοστάσιο, ισχύος από 15 έως 50 ΗΡ. | Α39 | 1 | τεμάχια
87 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης ασύχρονου ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονος, ισχύος από 15 έως 50 ΗΡ. | Α40 | 1 | τεμάχια
88 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονος, 1500 rpm, ισχύος 15 έως 20 ΗΡ | Α41 | 1 | τεμάχια
89 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονος, 1500 rpm, ισχύος 25 έως 30 ΗΡ | Α41 | 1 | τεμάχια
90 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονος, 1500 rpm, ισχύος 15 έως 20 ΗΡ. | Α42 | 1 | τεμάχια
91 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονος, 1500 rpm, ισχύος 25 έως 30 ΗΡ. | Α42 | 1 | τεμάχια
Κοχλιωτές αντλίες τύπου monopump
92 | Εργασία εξαγωγής αντλητικού συγκροτήματος τύπου monopump (αντλία και κινητήρα) , ισχύος από 7,5 έως 10 ΗΡ , αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, επανατοποθέτησης και επασύνδεσης στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α43 | 1 | τεμάχια
93 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αντλίας τύπου monopump , ισχύος από 7,5 έως 10 ΗΡ. | Α44 | 1 | τεμάχια
94 | Προμήθεια και αλλαγή ρουλεμάν και μηχανικού στυπιοθλίπτη (στεγανού) σε κοχλιωτή αντλία παχύρευστων υγρών τύπου monopump, ισχύος 7,5 ΗΡ, καθώς και της τσιμούχας στο μειωτήρα στροφών του κινητήρα. | Α45 | 1 | τεμάχια
95 | Προμήθεια και αλλαγή ρουλεμάν και μηχανικού στυπιοθλίπτη (στεγανού) σε κοχλιωτή αντλία παχύρευστων υγρών τύπου monopump, ισχύος 10 ΗΡ, καθώς και της τσιμούχας στο μειωτήρα στροφών του κινητήρα. | Α45 | 1 | τεμάχια
Φυσητήρες Πλευρικού Καναλιού
96 | Εργασία εξαγωγής φυσητήρα πλευρικού καναλιού (φυσητήρας και κινητήρας) , ισχύος από 2,0 έως 5,5 ΗΡ , αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, επανατοποθέτησης και επασύνδεσης στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α46 | 1 | τεμάχια
97 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης φυσητήρα πλευρικού καναλιού , ισχύος από 2,0 έως 5,5 ΗΡ. | Α47 | 2 | τεμάχια
98 | Προμήθεια και αλλαγή τα ρουλεμάν και οι τσιμούχες σε φυσητήρα πλευρικών καναλιών ισχύος από 2,0 έως 3,0 ΗΡ. | Α48 | 2 | τεμάχια
99 | Προμήθεια και αλλαγή τα ρουλεμάν και οι τσιμούχες σε φυσητήρα πλευρικών καναλιών ισχύος από 4,0 έως 5,5 ΗΡ. | Α48 | 2 | τεμάχια
Μηχανουργικές εργασίες σε αντλίες, κινητήρες, αναδευτήρες κλπ.
100 | Επισκευή άξονα αντλίας είτε ηλεκτροκινητήρα διατομής απο 9 έως 48 mm | Α49 | 4 | τεμάχια
101 | Επισκευή άξονα αντλίας είτε ηλεκτροκινητήρα διατομής απο 49 έως 70 mm | Α49 | 2 | τεμάχια
102 | Εξαγωγής κομμένης βίδας και καθαρισμός θυληκού σπειρώματος | Α50 | 5 | τεμάχια
103 | Επισκευή πτερωτής αντλίας σε μηχανουργείο, σφηνότοπος, μπάγα κλπ. | Α51 | 4 | τεμάχια
Διάφορες εργασίες σε αντλίες λυμάτων, αναδευτήρες, εγχυτηρες αέρα λυμάτων
104 | Προμήθεια και πλήρωση ψυκτέλαιου σε αντλία λυμάτων, είτε αναδευτήρα λυμάτων, είτε εγχυτήρα λυμάτων, είτε μειωτήρα στροφών. | Α52 | 37 | λίτρα
105 | Προμήθεια και αλλαγή καλωδίου παροχής σε αντλία λυμάτων είτε αναδευτήρα, είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, ισχύος από 1,0 έως 4,00 KW | Α53 | 2 | τεμάχια
106 | Προμήθεια και αλλαγή καλωδίου παροχής σε αντλία λυμάτων είτε αναδευτήρα, είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, ισχύος από 4,50 έως 6,50 KW | Α53 | 1 | τεμάχια
107 | Προμήθεια και αλλαγή καλωδίου παροχής σε αντλία λυμάτων είτε αναδευτήρα, είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, ισχύος από 7,5 έως 9,5 KW | Α53 | 1 | τεμάχια
108 | Προμήθεια και τοποθέτηση στυπιοθλίπτη στεγανοποίησης καλωδίου σε υποβρύχια αντλία λυμάτων είτε αναδευτήρα, είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, ισχύος από 1,0 έως 4,00 ΚW | Α54 | 1 | τεμάχια
109 | Προμήθεια και τοποθέτηση στυπιοθλίπτη στεγανοποίησης καλωδίου σε υποβρύχια αντλία λυμάτων είτε αναδευτήρα, είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, ισχύος από 4,0 έως 6,50 ΚW | Α54 | 1 | τεμάχια
110 | Προμήθεια και τοποθέτηση στυπιοθλίπτη στεγανοποίησης καλωδίου σε υποβρύχια αντλία λυμάτων ισχύος από 7,5 έως 9,5 ΚW | Α54 | 1 | τεμάχια
Διάφορες εργασίες σε ηλεκτροκινητήρες
111 | Προμήθεια και αλλαγή μονωτικής πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 0,33 έως 5,5 ΗΡ. | A55 | 1 | τεμάχια
112 | Προμήθεια και αλλαγή μονωτικής πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 7,5 έως 30 ΗΡ. | A55 | 1 | τεμάχια
113 | Προμήθεια και αλλαγή μονωτικής πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 40 έως 50 ΗΡ. | A55 | 1 | τεμάχια
114 | Προμήθεια και αλλαγή μονωτικής πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 75 έως 100 ΗΡ. | A55 | 1 | τεμάχια
115 | Προμήθεια και αλλαγή ανεμιστήρας ψύξης σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 0,33 έως 5,5 ΗΡ. | A56 | 1 | τεμάχια
116 | Προμήθεια και αλλαγή ανεμιστήρας ψύξης σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 7,5 έως 30 ΗΡ. | A56 | 1 | τεμάχια
117 | Προμήθεια και αλλαγή ανεμιστήρας ψύξης σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 40 έως 50 ΗΡ. | A56 | 1 | τεμάχια
118 | Προμήθεια και αλλαγή ανεμιστήρας ψύξης σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 75 έως 100 ΗΡ. | A56 | 1 | τεμάχια
Άθροισμα :
ΦΠΑ 24 % :
Συνολο :
Κιλκίς ……../…….../2020
Ο Προσφέρων
Σφραγίδα - Υπογραφή

## Φύλλο2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
1ο χλμ Κιλκίς - Ξυροβρυσης Τ.Κ. 61100 Τηλ. 23410-29330 , FAX 23410-29320
Τιτλος Υπηρεσιων : Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2017
Ενδεικτικός Προυπολογισμός
Α/Α | Είδος Επισκευής | Τεχν. Περιγρ. | Κωδικ. CPV | Ποσ. | Μον. Μετρ. | Τιμή Μοναδος (παλια) | Δαπανη | Α/Α | ΣΥΝΤΕΛ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ
Ανελκυση - Καθελκιση αντλιών λυμάτων - αναδευτήρων - εγχυτήρων αέρα
1 | Εργασία ανέλκυσης αντλίας λυμάτων είτε αναδευτήρα λυμάτων, είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, οποιασδήποτε μάρκας, και ισχύος από 0,5 έως 2,95 KW, αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, καθαρισμός από φερτα υλικά, και μεταφοράς στο ηλεκτροτεχνουργείο, για έλεγχο και επισκευή | Α1 | 51100000-3 | 8 | τεμάχια | 35 | 280 | 1 | 1.25 | 43.75 | 350
2 | Εργασία ανέλκυσης αντλίας λυμάτων, είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, οποιασδήποτε μάρκας και ισχύος από 3,0 έως 9,0 KW, αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, καθαρισμός από φερτα υλικά, και μεταφοράς στο ηλεκτροτεχνουργείο, για έλεγχο και επισκευή | Α2 | 51100000-3 | 8 | τεμάχια | 40 | 320 | 2 | 1.25 | 50 | 400
3 | Εργασία ανέλκυσης αντλίας λυμάτων οποιασδήποτε μάρκας, και ισχύος από 17 έως 35 KW, αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, καθαρισμός από φερτα υλικά, και μεταφοράς στο ηλεκτροτεχνουργείο, για έλεγχο και επισκευή | Α3 | 51100000-3 | 2 | τεμάχια | 50 | 100 | 3 | 1.25 | 62.5 | 125
4 | Εργασία μεταφοράς αντλίας λυμάτων είτε αναδευτήρα λυμάτων είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, οποιασδήποτε μάρκας, και ισχύος από 0,5 έως 2,95 KW, από το ηλεκτροτεχνουργείο στο αντλιοστάσιο εγκατάστασης, καθέλκυση και επασύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α4 | 51100000-3 | 8 | τεμάχια | 35 | 280 | 4 | 1.25 | 43.75 | 350
5 | Εργασία μεταφοράς αντλίας λυμάτων είτε εγχυτήρα αέρα λυμάτων, οποιασδήποτε μάρκας, και ισχύος από 3,0 έως 9,0 KW, από το ηλεκτροτεχνουργείο στο αντλιοστάσιο εγκατάστασης, καθέλκυση και επασύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α5 | 51100000-3 | 8 | τεμάχια | 40 | 320 | 5 | 1.25 | 50 | 400
6 | Εργασία μεταφοράς αντλίας λυμάτων οποιασδήποτε μάρκας, και ισχύος από 17 έως 35 KW, από το ηλεκτροτεχνουργείο στο αντλιοστάσιο εγκατάστασης, καθέλκυση και επασύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α6 | 51100000-3 | 2 | τεμάχια | 50 | 100 | 6 | 1.25 | 62.5 | 125
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Υποβρυχίες αντλίες λυμάτων μάρκας flyght είτε Abs | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
7 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αντλίας λυμάτων οποιασδήποτε μάρκας και ισχύος από 0,5 έως 3,5 KW | Α7 | 50511000-0 | 6 | τεμάχια | 50 | 300 | 7 | 1.25 | 62.5 | 375
8 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αντλίας λυμάτων οποιασδήποτε μάρκας και ισχύος από 7,5 έως 9,5 KW | Α8 | 50511000-0 | 4 | τεμάχια | 110 | 440 | 8 | 1.25 | 137.5 | 550
9 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flyght είτε abs ,1500 στροφών, ισχύος από 1,0 έως 1,5 KW | Α9 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 120 | 120 | 9 | 1.25 | 150 | 150
10 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flyght είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 2,0 έως 2,95 KW | Α9 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 140 | 280 | 10 | 1.25 | 175 | 350
11 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flyght είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 3,0 έως 3,5 KW | Α9 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 150 | 300 | 11 | 1.25 | 187.5 | 375
12 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flyght είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 7,5 έως 8,0 KW | Α9 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 280 | 280 | 12 | 1.25 | 350 | 350
13 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας flyght είτε abs, 1000 στροφών, ισχύος από 8,5 έως 9,0 KW | Α10 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 300 | 300 | 13 | 1.25 | 375 | 375
14 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt, είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 1,0 έως 1,5 KW. | Α11 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 340 | 680 | 14 | 1.25 | 425 | 850
15 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 2,0 έως 2,95 KW. | Α11 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 500 | 1000 | 15 | 1.25 | 625 | 1250
16 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 3,0 έως 3,5 KW. | Α11 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 700 | 1400 | 16 | 1.25 | 875 | 1750
17 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 7,5 έως 8,0 KW. | Α11 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 1100 | 1100 | 17 | 1.25 | 1375 | 1375
18 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας flygt είτε abs, 1000 στροφών, ισχύος από 8,5 έως 9,0 KW. | Α12 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 1240 | 1240 | 18 | 1.25 | 1550 | 1550
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Υποβρυχίες αντλίες λυμάτων μάρκας Caprari | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
19 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων μάρκας Caprari 1500 στροφών, ισχύος από 8,0 έως 8,5 KW | Α13 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 190 | 380 | 19 | 1.25 | 237.5 | 475
20 | Εργασία περιέλιξης αντλίας υποβρύχιας λυμάτων μάρκας Caprari 1500 στροφών, ισχύος από 9,0 έως 9,5 KW | Α13 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 210 | 420 | 20 | 1.25 | 262.5 | 525
21 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας Caprari 1500 στροφών, ισχύος από 8,0 έως 8,5 KW. | Α14 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 400 | 800 | 21 | 1.25 | 500 | 1000
22 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας Caprari 1500 στροφών, ισχύος από 9,0 έως 9,5 KW. | Α14 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 450 | 900 | 22 | 1.25 | 562.5 | 1125
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Υποβρυχίες αντλίες λυμάτων μάρκας HOMA με μανδύα ψύξης | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
23 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αντλίας λυμάτων με μανδύα ψύξης ισχύος από 17 έως 35 KW | Α15 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 120 | 120 | 23 | 1.25 | 150 | 150
24 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων με μανδύα ψύξης μάρκας HOMA 3000 στροφών, ισχύος από 17 έως 20 KW | Α16 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 260 | 260 | 24 | 1.25 | 325 | 325
25 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων με μανδύα ψύξης μάρκας HOMA 3000 στροφών, ισχύος από 31 έως 35 KW | Α16 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 600 | 600 | 25 | 1.25 | 750 | 750
26 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας HOMA 3000 στροφών, ισχύος από 17 έως 20 KW. | Α17 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 1000 | 1000 | 26 | 1.25 | 1250 | 1250
27 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit αντλίας λυμάτων μάρκας HOMA 3000 στροφών, ισχύος από 31 έως 35 KW. | Α17 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 1250 | 1250 | 27 | 1.25 | 1562.5 | 1562.5
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Φορητές αντλίες ακαθάρτων | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
28 | Περιέλιξη , αλλαγη στεγανού και ρουλεμάν, φορητής αντλίας λυμάτων μονοφασικής είτε τριφασικής ισχύος από 0,5 έως 1,5 ΗΡ. | Α18 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 100 | 100 | 28 | 1.25 | 125 | 125
29 | Περιέλιξη , αλλαγη στεγανού και ρουλεμάν, φορητής αντλίας λυμάτων μονοφασικής είτε τριφασικής ισχύοςαπο 2 έως 3 ΗΡ. | Α18 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 120 | 120 | 29 | 1.25 | 150 | 150
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Υποβρύχιοι αναδευτήρες λυμάτων | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
30 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αναδευτήρα λυμάτων ισχύος από 0,75 έως 2,95 KW | Α19 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 95 | 190 | 30 | 1.25 | 118.75 | 237.5
31 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων 750 στροφών, μάρκας flyght είτε abs, ισχύος απο 1,0 έως 2,80 KW | Α20 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 180 | 360 | 31 | 1.25 | 225 | 450
32 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων μάρκας flyght είτε abs, 750 στροφών, ισχύος από 1,0 έως 2,80 KW. | Α21 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 750 | 1500 | 32 | 1.25 | 937.5 | 1875
33 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων 1500 στροφών, μάρκας ΗΟΜΑ, ισχύος απο 0,75 έως 1,0 KW | Α22 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 90 | 90 | 33 | 1.25 | 112.5 | 112.5
34 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων μάρκας HOMA, 1500 στροφών, ισχύος από 0,75 έως 1,0 KW. | Α23 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 540 | 540 | 34 | 1.25 | 675 | 675
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Υποβρύχιοι εγχυτήρες αέρα λυμάτων μάρκας flyght είτε Abs | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
35 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης εγχυτήρα αέρα λυμάτων, μάρκας flyght είτε abs, ισχύος από 2,50 έως 4,70 KW | Α19 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 95 | 190 | 35 | 1.25 | 118.75 | 237.5
36 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα λυμάτων 1500 στροφών, μάρκας flyght είτε abs, ισχύος απο 2,50 έως 2,80 KW |  | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 140 | 140 | 36 | 1.25 | 175 | 175
37 | Εργασία περιέλιξης υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα λυμάτων 1500 στροφών, μάρκας flyght είτε abs, ισχύος απο 4,50 έως 4,70 KW |  | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 200 | 200 | 37 | 1.25 | 250 | 250
38 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα λυμάτων μάρκας flyght είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 2,50 έως 2,80 KW. |  | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 500 | 500 | 38 | 1.25 | 625 | 625
39 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης repair kit υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα λυμάτων μάρκας flyght είτε abs, 1500 στροφών, ισχύος από 4,50 έως 4,70 KW. |  | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 750 | 750 | 39 | 1.25 | 937.5 | 937.5
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Ηλεκτραντλίες φυγόκεντρες μονομπλόκ | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
40 | Εργασία εξαγωγής φυγόκεντρων αντλιών, τύπου μονοπλόκ και μεταφορά στο ηλεκτροτεχνουργείο, για έλεγχο και επισκευή, ισχύος από 1,5 έως 7,5 ΗΡ | Α24 | 51100000-3 | 4 | τεμάχια | 40 | 160 | 40 | 1.25 | 50 | 200
41 | Εργασία εξαγωγής φυγόκεντρων αντλιών, τύπου μονοπλόκ και μεταφορά στο ηλεκτροτεχνουργείο, για έλεγχο και επισκευή, ισχύος από 10 έως 20 ΗΡ | Α24 | 51100000-3 | 2 | τεμάχια | 45 | 90 | 41 | 1.25 | 56.25 | 112.5
42 | Εργασία μεταφοράς φυγόκεντρων αντλιών, τύπου μονοπλόκ από το ηλεκτροτεχνουργείο, στο αντλιοστάσιο, επανατοποθέτηση και σύνδεση με τον ηλεκτρικό πίνακα, ισχύος από 1,5 έως 7,5 ΗΡ | Α25 | 51100000-3 | 4 | τεμάχια | 40 | 160 | 42 | 1.25 | 50 | 200
43 | Εργασία μεταφοράς φυγοκεντρων αντλιών, τύπου μονοπλόκ από το ηλεκτροτεχνουργείο, στο αντλιοστάσιο, επανατοποθέτηση και σύνδεση με τον ηλεκτρικό πίνακα, ισχύος από 10 έως 20 ΗΡ | Α25 | 51100000-3 | 2 | τεμάχια | 45 | 90 | 43 | 1.25 | 56.25 | 112.5
44 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης φυγόκεντρης ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, ισχύος από 1,5 έως 7,5 ΗΡ. | Α26 | 50511000-0 | 4 | τεμάχια | 25 | 100 | 44 | 1.25 | 31.25 | 125
45 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης φυγόκεντρης ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, ισχύος από 10 έως 20 ΗΡ. | Α26 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 40 | 80 | 45 | 1.25 | 50 | 100
46 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 20 ΗΡ. | Α27 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 140 | 140 | 46 | 1.25 | 175 | 175
47 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 15 ΗΡ. | Α27 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 110 | 220 | 47 | 1.25 | 137.5 | 275
48 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 10 ΗΡ. | Α27 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 90 | 180 | 48 | 1.25 | 112.5 | 225
49 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 7,5 ΗΡ. | Α27 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 70 | 140 | 49 | 1.25 | 87.5 | 175
50 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 5,5 ΗΡ. | Α27 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 55 | 110 | 50 | 1.25 | 68.75 | 137.5
51 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος 4 ΗΡ. | Α27 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 45 | 45 | 51 | 1.25 | 56.25 | 56.25
52 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ στεγανού και ρουλεμάν ηλεκτραντλίας μονομπλόκ, 3000 rpm, ισχύος από 1,5 έως 3 ΗΡ. | Α27 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 40 | 40 | 52 | 1.25 | 50 | 50
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Ασύχρονοι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες 3000 rpm | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
53 | Εργασία εξαγωγής ηλεκτροκινητήρα ισχύος από 0,5 έως 15 ΗΡ , αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, επανατοποθέτησης και επασύνδεσης στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α28 | 51100000-3 | 4 | τεμάχια | 80 | 320 | 53 | 1.25 | 100 | 400
54 | Εργασία εξαγωγής ηλεκτροκινητήρα ισχύος από 20 έως 50 ΗΡ , αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, επανατοποθέτησης και επασύνδεσης στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α28 | 51100000-3 | 1 | τεμάχια | 120 | 120 | 54 | 1.25 | 150 | 150
55 | Εργασία εξαγωγής ηλεκτροκινητήρα ισχύος από 60 έως 100 ΗΡ , αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, επανατοποθέτησης και επασύνδεσης στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α28 | 51100000-3 | 1 | τεμάχια | 150 | 150 | 55 | 1.25 | 187.5 | 187.5
56 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης ασύχρονου κινητήρα, ισχύος από 0,5 έως 15 ΗΡ. | Α29 | 50532100-4 | 4 | τεμάχια | 30 | 120 | 56 | 1.25 | 37.5 | 150
57 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης ασύχρονου κινητήρα, ισχύος από 20 έως 50 ΗΡ. | Α29 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 50 | 50 | 57 | 1.25 | 62.5 | 62.5
58 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης ασύχρονου κινητήρα, ισχύος από 60 έως 100 ΗΡ. | Α29 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 70 | 70 | 58 | 1.25 | 87.5 | 87.5
59 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 0,33 έως 2 ΗΡ | Α30 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 80 | 80 | 59 | 1.25 | 100 | 100
60 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 3 έως 5,5 ΗΡ | Α31 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 100 | 200 | 60 | 1.25 | 125 | 250
61 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 7,5 έως 10 ΗΡ | Α31 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 150 | 300 | 61 | 1.25 | 187.5 | 375
62 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 15 έως 20 ΗΡ | Α31 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 270 | 270 | 62 | 1.25 | 337.5 | 337.5
63 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 25 έως 30 ΗΡ | Α31 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 350 | 350 | 63 | 1.25 | 437.5 | 437.5
64 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 40 έως 50 ΗΡ | Α31 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 650 | 650 | 64 | 1.25 | 812.5 | 812.5
65 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 100 ΗΡ | Α31 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 1000 | 1000 | 65 | 1.25 | 1250 | 1250
66 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος απο 0,33 έως 2 ΗΡ. | Α32 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 40 | 80 | 66 | 1.25 | 50 | 100
67 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 3 έως 5,5 ΗΡ. | Α32 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 65 | 130 | 67 | 1.25 | 81.25 | 162.5
68 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 7,5 έως 10 ΗΡ. | Α32 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 90 | 180 | 68 | 1.25 | 112.5 | 225
69 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 15 έως 20 ΗΡ. | Α32 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 130 | 260 | 69 | 1.25 | 162.5 | 325
70 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 25 έως 30 ΗΡ. | Α32 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 180 | 180 | 70 | 1.25 | 225 | 225
71 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 40 εως 50 ΗΡ. | Α32 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 230 | 230 | 71 | 1.25 | 287.5 | 287.5
72 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 3000 rpm, ισχύος 100 ΗΡ. | Α32 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 300 | 300 | 72 | 1.25 | 375 | 375
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Ασύχρονοι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες 1500 rpm | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
73 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος 0,33 έως 2 ΗΡ | Α33 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 80 | 160 | 73 | 1.25 | 100 | 200
74 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος 3 έως 5,5 ΗΡ | Α33 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 120 | 240 | 74 | 1.25 | 150 | 300
75 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος 7,5 έως 10 ΗΡ | Α33 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 170 | 170 | 75 | 1.25 | 212.5 | 212.5
76 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος απο 0,33 έως 2 ΗΡ. | Α34 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 60 | 120 | 76 | 1.25 | 75 | 150
77 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος 3 έως 5,5 ΗΡ. | Α34 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 90 | 180 | 77 | 1.25 | 112.5 | 225
78 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 1500 rpm, ισχύος 7,5 έως 10 ΗΡ. | Α34 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 110 | 110 | 78 | 1.25 | 137.5 | 137.5
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Ασύχρονοι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες 1000 rpm | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
79 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, 1000 rpm, ισχύος 0,33 έως 1 ΗΡ | Α35 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 80 | 80 | 79 | 1.25 | 100 | 100
80 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα, 1000 rpm, ισχύος απο 0,33 έως 1 ΗΡ. | Α36 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 35 | 35 | 80 | 1.25 | 43.75 | 43.75
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Ασύχρονοι τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες κοίλου άξονα 1500 rpm | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
81 | Εργασία μεταφοράς ασύχρονου ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονα , από το αντλιοστασιο στο ηλεκτροτεχνουργείο, και επιστροφή πίσω στο αντλιοστάσιο, ισχύος από 15 έως 50 ΗΡ. | Α37 | 51100000-3 | 1 | τεμάχια | 60 | 60 | 81 | 1.25 | 75 | 75
82 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης ασύχρονου ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονος, ισχύος από 15 έως 50 ΗΡ. | Α38 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 50 | 50 | 82 | 1.25 | 62.5 | 62.5
83 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονος, 1500 rpm, ισχύος 15 έως 20 ΗΡ | Α39 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 260 | 260 | 83 | 1.25 | 325 | 325
84 | Περιέλιξη ασύχρονου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονος, 1500 rpm, ισχύος 25 έως 30 ΗΡ | Α39 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 370 | 370 | 84 | 1.25 | 462.5 | 462.5
85 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονος, 1500 rpm, ισχύος 15 έως 20 ΗΡ. | Α40 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 370 | 370 | 85 | 1.25 | 462.5 | 462.5
86 | Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης σετ ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα κοίλου άξονος, 1500 rpm, ισχύος 25 έως 30 ΗΡ. | Α40 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 480 | 480 | 86 | 1.25 | 600 | 600
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Κοχλιωτές αντλίες τύπου monopump | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
87 | Εργασία εξαγωγής αντλητικού συγκροτήματος τύπου monopump (αντλία και κινητήρα) , ισχύος από 7,5 έως 10 ΗΡ , αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, επανατοποθέτησης και επασύνδεσης στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α41 | 51100000-3 | 1 | τεμάχια | 100 | 100 | 87 | 1.25 | 125 | 125
88 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης αντλίας τύπου monopump , ισχύος από 7,5 έως 10 ΗΡ. | Α42 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 70 | 70 | 88 | 1.25 | 87.5 | 87.5
89 | Προμήθεια και αλλαγή ρουλεμάν και μηχανικού στυπιοθλίπτη (στεγανού) σε κοχλιωτή αντλία παχύρευστων υγρών τύπου monopump, ισχύος 7,5 ΗΡ. | Α43 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 105 | 105 | 89 | 1.25 | 131.25 | 131.25
90 | Προμήθεια και αλλαγή ρουλεμάν και μηχανικού στυπιοθλίπτη (στεγανού) σε κοχλιωτή αντλία παχύρευστων υγρών τύπου monopump, ισχύος 10 ΗΡ. | Α43 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 130 | 130 | 90 | 1.25 | 162.5 | 162.5
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Φυσητήρες Πλευρικού Καναλιού | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
91 | Εργασία εξαγωγής φυσητήρα πλευρικού καναλιού (φυσητήρας και κινητήρας) , ισχύος από 3,0 έως 5,5 ΗΡ , αποσύνδεσης από τον ηλεκτρικό πίνακα, επανατοποθέτησης και επασύνδεσης στον ηλεκτρικό πίνακα. | Α44 | 51100000-3 | 2 | τεμάχια | 80 | 160 | 91 | 1.25 | 100 | 200
92 | Εργασία αποσυναρμολόγησης και επασυναρμολόγησης φυσητήρα πλευρικού καναλιού , ισχύος από 3 έως 5,5 ΗΡ. | Α45 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 40 | 80 | 92 | 1.25 | 50 | 100
93 | Προμήθεια και αλλαγή τα ρουλεμάν και οι τσιμούχες σε φυσητήρα πλευρικών καναλιών ισχύος από 3,0 έως 5,5 ΗΡ. | Α46 | 50532100-4 | 2 | τεμάχια | 110 | 220 | 93 | 1.25 | 137.5 | 275
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Μηχανουργικές εργασίες σε αντλίες, κινητήρες, αναδευτήρες κλπ. | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
94 | Επισκευή άξονα αντλίας είτε ηλεκτροκινητήρα διατομής απο 9 έως 48 mm | Α47 | 50511000-0 | 4 | τεμάχια | 80 | 320 | 94 | 1.25 | 100 | 400
95 | Επισκευή άξονα αντλίας είτε ηλεκτροκινητήρα διατομής απο 49 έως 70 mm | Α47 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 150 | 300 | 95 | 1.25 | 187.5 | 375
96 | Εξαγωγής κομμένης βίδας και καθαρισμός θυληκού σπειρώματος | Α48 | 50511000-0 | 5 | τεμάχια | 60 | 300 | 96 | 1.25 | 75 | 375
97 | Επισκευή πτερωτής αντλίας σε μηχανουργείο, σφηνότοπος, μπάγα κλπ. | Α49 | 50511000-0 | 4 | τεμάχια | 80 | 320 | 97 | 1.25 | 100 | 400
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Διάφορες εργασίες σε αντλίες λυμάτων | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
98 | Προμήθεια και πλήρωση ψυκτέλαιου σε αντλία λυμάτων | Α50 | 50511000-0 | 30 | λίτρα | 6 | 180 | 98 | 1.25 | 7.5 | 225
99 | Προμήθεια και αλλαγή καλωδίου παροχής σε αντλία λυμάτων είτε αναδευτήρα ισχύος από 1,0 έως 3,5 KW | Α51 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 70 | 140 | 99 | 1.25 | 87.5 | 175
100 | Προμήθεια και αλλαγή καλωδίου παροχής σε αντλία λυμάτων είτε αναδευτήρα ισχύος από 7,5 έως 9,5 KW | Α51 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 110 | 110 | 100 | 1.25 | 137.5 | 137.5
101 | Προμήθεια και τοποθέτηση στυπιοθλίπτη στεγανοποίησης καλωδίου σε υποβρύχια αντλία λυμάτων είτε αναδευτήρα ισχύος από 1,0 έως 3,5 ΚW | Α52 | 50511000-0 | 2 | τεμάχια | 50 | 100 | 101 | 1.25 | 62.5 | 125
102 | Προμήθεια και τοποθέτηση στυπιοθλίπτη στεγανοποίησης καλωδίου σε υποβρύχια αντλία λυμάτων ισχύος από 7,5 έως 9,5 ΚW | Α52 | 50511000-0 | 1 | τεμάχια | 70 | 70 | 102 | 1.25 | 87.5 | 87.5
[9 empty] | 1.25 | 0 | 0
| Διάφορες εργασίες σε ηλεκτροκινητήρες | [7 empty] | 1.25 | 0 | 0
103 | Προμήθεια και αλλαγή μονωτικής πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 0,33 έως 5,5 ΗΡ. | A53 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 15 | 15 | 103 | 1.25 | 18.75 | 18.75
104 | Προμήθεια και αλλαγή μονωτικής πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 7,5 έως 30 ΗΡ. | A53 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 20 | 20 | 104 | 1.25 | 25 | 25
105 | Προμήθεια και αλλαγή μονωτικής πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 40 έως 50 ΗΡ. | A53 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 30 | 30 | 105 | 1.25 | 37.5 | 37.5
106 | Προμήθεια και αλλαγή μονωτικής πινακίδας σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 75 έως 100 ΗΡ. | A53 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 45 | 45 | 106 | 1.25 | 56.25 | 56.25
107 | Προμήθεια και αλλαγή ανεμιστήρας ψύξης σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 0,33 έως 5,5 ΗΡ. | A54 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 15 | 15 | 107 | 1.25 | 18.75 | 18.75
108 | Προμήθεια και αλλαγή ανεμιστήρας ψύξης σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 7,5 έως 30 ΗΡ. | A54 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 25 | 25 | 108 | 1.25 | 31.25 | 31.25
109 | Προμήθεια και αλλαγή ανεμιστήρας ψύξης σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 40 έως 50 ΗΡ. | A54 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 35 | 35 | 109 | 1.25 | 43.75 | 43.75
110 | Προμήθεια και αλλαγή ανεμιστήρας ψύξης σε ηλεκτροκινητήρα οποιαδήποτε μάρκας και στροφών ισχύος από 75 έως 100 ΗΡ. | A54 | 50532100-4 | 1 | τεμάχια | 45 | 45 | 110 | 1.25 | 56.25 | 56.25
[6 empty] | Άθροισμα : | 31465 |  |  |  | 39331.25
[6 empty] | ΦΠΑ 24 % : | 7551.6
[6 empty] | Συνολο : | 39016.6
|  | Ο Προιστάμενος Τεχν. Υπηρεσίας |  |  |  | Συντάχθηκε
|  | Παραγιός Ιωάννης |  |  |  | Κορκοτιδης Κων/νος
|  | Πολιτικός Μηχανικός |  |  |  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός