## Φύλλο1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Π5/2020
Τιτλος Προμηθειας : "Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων, έτους 2020"
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Α/Α | Είδος Υλικού | Μ.Μ | Ποσότ. | Τιμή Μοναδος | Τιμή Μοναδος ολογραφως | Δαπάνη
Καλώδια
1 | Καλωδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3 x 1,5 mm2 | μετρα | 500
2 | Καλωδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3 x 2,5 mm2 | μετρα | 300
3 | Καλωδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 4 x 2,5 mm2 | μετρα | 300
4 | Καλωδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3 x 4 mm2 | μετρα | 300
5 | Καλωδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 4 x 4 mm2 | μετρα | 200
6 | Καλωδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3 x 6 mm2 | μετρα | 400
7 | Καλωδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3 x10 mm2 | μετρα | 620
8 | Καλωδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 3 x16 mm2 | μετρα | 400
9 | Καλωδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 5 x16 mm2 | μετρα | 10
10 | Καλωδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα από PVC τυπου ΝΥΥ 5 x25 mm2 | μετρα | 10
11 | Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση και μανδύα από PVC, 3 x 1,0 τύπου ΝΥΜΗΥ | μετρα | 500
12 | Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση και μανδύα από PVC, 3 x 1,5 τύπου ΝΥΜΗΥ | μετρα | 500
13 | Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση και μανδύα από PVC, 3 x 2,5 τύπου ΝΥΜΗΥ | μετρα | 200
14 | Καλώδιο ευκαμπτο με μόνωση PVC, 1 x 1,0 mm2 τυπου NYAF | μετρα | 600
15 | Καλώδιο ευκαμπτο με μόνωση PVC, 1 x 2,5 mm2 τυπου NYAF | μετρα | 100
16 | Καλώδιο ευκαμπτο με μόνωση PVC, 1 x 6 mm2 τυπου NYAF | μετρα | 100
17 | Καλώδιο ευκαμπτο με μόνωση PVC, 1 x 10 mm2 τυπου NYAF | μετρα | 100
18 | Καλώδιο ευκαμπτο με μόνωση PVC, 1 x 16 mm2 τυπου NYAF | μετρα | 50
19 | Καλώδιο ευκαμπτο με μόνωση PVC, 1 x 25 mm2 τυπου NYAF | μετρα | 50
Ρελέ Ισχύος
20 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ) ισχύος 55 KW / AC3, 400 V. | τεμαχια | 1
21 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ) ισχύος 37 KW / AC3, 400 V. | τεμαχια | 9
22 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ) ισχύος 30 KW / AC3, 400 V. | τεμαχια | 11
23 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ) ισχύος 22 KW / AC3, 400 V. | τεμαχια | 15
24 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ) ισχύος 18,5 KW / AC3, 400 V. | τεμαχια | 21
25 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ) ισχύος 15 KW / AC3, 400 V. | τεμαχια | 20
26 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ) ισχύος 11 KW / AC3, 400 V. | τεμαχια | 25
27 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ) ισχύος 7,5 KW / AC3, 400 V. | τεμαχια | 20
28 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ) ισχύος 5,5 KW / AC3, 400 V. | τεμαχια | 20
29 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ) ισχύος 4 KW / AC3, 400 V. | τεμαχια | 10
30 | Χρονικό Off-delay, με δυνατότητα εμπρόσθιας τοποθέτησης για τα προσφερόμενα ρελέ ισχύος, με δύο επαφές (NO + NC), με ρύθμιση χρόνου από 10 - 180 sec. | τεμαχια | 5
31 | Βοηθητική επαφή NO είτε NC με δυνατότητα εμπρόσθιας τοποθέτησης για τα προσφερόμενα ρελέ ισχύος | τεμαχια | 30
Αντισταθμιση συντελεστή ισχύος
32 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος ξευξης πυκνωτών, κατάλληλος για ισχύς πυκνωτή έως 10 Kvar. | τεμαχια | 2
33 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος ξευξης πυκνωτών, κατάλληλος για ισχύς πυκνωτή έως 15 Kvar. | τεμαχια | 2
34 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος ξευξης πυκνωτών, κατάλληλος για ισχύς πυκνωτή έως 25 Kvar. | τεμαχια | 2
35 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος ξευξης πυκνωτών, κατάλληλος για ισχύς πυκνωτή έως 40 Kvar. | τεμαχια | 2
36 | Σταθερός πυκνωτής αντισταθμισης αέργου ισχύος 5 kVar σε τάση 400 V, σε συχνότητα 50 Hz. | τεμαχια | 2
37 | Σταθερός πυκνωτής αντισταθμισης αέργου ισχύος 10 kVar σε τάση 400 V, σε συχνότητα 50 Hz. | τεμαχια | 2
38 | Σταθερός πυκνωτής αντισταθμισης αέργου ισχύος 20 kVar σε τάση 400 V, σε συχνότητα 50 Hz. | τεμαχια | 2
Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
39 | Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, περιοχής ρύθμισης θερμικού 6,3..10 Α, μαζί με πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως 1NO + 1NC. | τεμαχια | 1
40 | Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, περιοχής ρύθμισης θερμικού 10..16 Α, μαζί με πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως 1NO + 1NC. | τεμαχια | 2
41 | Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, περιοχής ρύθμισης θερμικού 16..20 Α, μαζί με πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως 1NO + 1NC. | τεμαχια | 2
42 | Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, περιοχής ρύθμισης θερμικού 20..25 Α, μαζί με πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως 1NO + 1NC. | τεμαχια | 2
43 | Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, περιοχής ρύθμισης θερμικού 25..32 Α, μαζί με πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως 1NO + 1NC. | τεμαχια | 2
44 | Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, περιοχής ρύθμισης θερμικού 36..45 Α, μαζί με πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως 1NO + 1NC. | τεμαχια | 1
45 | Αυτόματος θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων, περιοχής ρύθμισης θερμικού 40..50 Α, μαζί με πλαινή βοηθητική επαφή θέσεως 1NO + 1NC. | τεμαχια | 1
Θερμικά
46 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης (θερμικό), περιοχής ρύθμισης 45…63 Α | τεμαχια | 5
47 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης (θερμικό), περιοχής ρύθμισης 36…52 Α | τεμαχια | 5
48 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης (θερμικό), περιοχής ρύθμισης 35…40 Α | τεμαχια | 10
49 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης (θερμικό), περιοχής ρύθμισης 29…35 Α | τεμαχια | 5
50 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης (θερμικό), περιοχής ρύθμισης 24…29 Α | τεμαχια | 15
51 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης (θερμικό), περιοχής ρύθμισης 16…20 Α | τεμαχια | 10
52 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης (θερμικό), περιοχής ρύθμισης 13…16 Α | τεμαχια | 10
53 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης (θερμικό), περιοχής ρύθμισης 7,6…10 Α | τεμαχια | 10
54 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης (θερμικό), περιοχής ρύθμισης 5,7…7,6 Α | τεμαχια | 5
55 | Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης (θερμικό), περιοχής ρύθμισης 4,2…5,7 Α | τεμαχια | 5
Τριπολικοί διακόπτες Φορτίου
56 | Τριπολικός διακόπτης φορτίου με τηλεσκοπικό περιστροφικό χειριστήριο, εντασης 75 Α, AC23, 400V | τεμαχια | 1
57 | Τριπολικός διακόπτης φορτίου με τηλεσκοπικό περιστροφικό χειριστήριο, εντασης 90 Α, AC23, 400V | τεμαχια | 1
58 | Τριπολικός διακόπτης φορτίου με τηλεσκοπικό περιστροφικό χειριστήριο, εντασης 135 Α, AC23, 400V | τεμαχια | 1
Αυτοματοι διακόπτες ισχύος
59 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ονομαστικής έντασης 160 Α, με ρυθμιζόμενη θερμική προστασία 56..80 Α, και σταθερή στιγμιαία μαγνητική 800 Α | τεμαχια | 1
60 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ονομαστικής έντασης 160 Α, με ρυθμιζόμενη θερμική προστασία 70..100 Α, και σταθερή στιγμιαία μαγνητική 1000 Α | τεμαχια | 1
61 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος τριπολικός ονομαστικής έντασης 160 Α, με ρυθμιζόμενη θερμική προστασία 90..125 Α, και σταθερή στιγμιαία μαγνητική 1250 Α | τεμαχια | 1
Μεταλλικά ερμάρια
62 | Μεταλλικό ερμάριο βαθμού στεγανότητας IP54, από χαλύβδινη λαμαρίνα DKP πάχους 1,25 mm, διαστάσεων 450x300x170 mm (υψος,πλατος, βαθος). | τεμαχια | 4
63 | Μεταλλικό ερμάριο βαθμού στεγανότητας IP54, από χαλύβδινη λαμαρίνα DKP πάχους 1,25 mm, διαστάσεων 750x300x250 mm (υψος,πλατος, βαθος). | τεμαχια | 2
64 | Μεταλλικό ερμάριο βαθμού στεγανότητας IP54, από χαλύβδινη λαμαρίνα DKP πάχους 1,25 mm, διαστάσεων 750x450x250 mm (υψος,πλατος, βαθος). | τεμαχια | 4
65 | Μεταλλικό ερμάριο βαθμού στεγανότητας IP54, από χαλύβδινη λαμαρίνα DKP πάχους 1,25 mm, διαστάσεων 750x600x250 mm (υψος,πλατος, βαθος). | τεμαχια | 6
66 | Φλάντζα κιβωτίου | τεμαχια | 10
Πλαστικοί πίνακες
67 | Πλαστικός πίνακας στεγανός, ΙΡ 65, διαστάσεων 275 x 370 x 140 | τεμαχια | 4
68 | Πλαστικός πίνακας στεγανός, ΙΡ 65, διαστάσεων 380 x 570 x 140 | τεμαχια | 4
Ηλεκτρονικά ρελέ
69 | Ηλεκτρονικό ρελέ επιτήρησης ασσυμετρίας και διαδοχής 3 φάσεων | τεμαχια | 40
70 | Ηλεκτρονικό ρελέ επιτήρησης στάθμης αγώγιμων υγρών, τροφοδοσίας 220 V AC. | τεμαχια | 30
71 | Ηλεκτρονικό ρελέ ελεκτής ροής, για έλεγχο παρουσίας νερού σε σωλήνες, τροφοδοσίας 220 V AC. | τεμαχια | 10
72 | Ηλεκτρονικό χρονικό καθυστέρησης (On Delay), με ρύθμιση χρόνου 1-15 sec, τροφοδοσίας 220 V AC. | τεμαχια | 20
73 | Ηλεκτρονικό χρονικό καθυστέρησης (On Delay), με ρύθμιση χρόνου 1-15 min, τροφοδοσίας 220 V AC. | τεμαχια | 40
74 | Ηλεκτρονικό χρονικό καθυστέρησης (On Delay), με ρύθμιση χρόνου 1-60 min, τροφοδοσίας 220 V AC. | τεμαχια | 5
75 | Ηλεκτρονικό χρονικό ράγας με 7 λειτουργίες, (On Delay, Off Delay, implulse-on, impulse off, flasher-on, flasher-off, pulse former ), με επαφή ελέγχου, χρονικές ρυθμίσεις από 0,05 sec έως 7,5 h, τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Με δύο μεταγωγικές επαφές 5A/230 V AC (AC12). Ενδείξεις με LED, παρουσίας τάσης και ενεργοποίησης εξόδου. | τεμαχια | 3
Ασφάλειες
76 | Μικροαυτόματος μονοπολικός 6 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης Β, 6 ΚΑ. | τεμαχια | 30
77 | Μικροαυτόματος μονοπολικός 10 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης Β, 6 ΚΑ. | τεμαχια | 30
78 | Μικροαυτόματος μονοπολικός 16 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης Β, 6 ΚΑ. | τεμαχια | 20
79 | Τριπολικός μικροαυτόματος 3x20A χαρακτηριστικής καμπύλης Β, 6 KA. | τεμαχια | 3
80 | Τριπολικός μικροαυτόματος 3x32A χαρακτηριστικής καμπύλης Β, 6 KA. | τεμαχια | 3
81 | Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου NH00 35 A | τεμαχια | 50
82 | Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου NH00 50 A | τεμαχια | 50
83 | Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου NH00 63 A | τεμαχια | 40
84 | Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου NH00 80 A | τεμαχια | 20
85 | Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου NH00 100 A | τεμαχια | 20
86 | Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου NH0 125 A | τεμαχια | 15
87 | Μαχαιρωτή ασφάλεια τυπου NH0 160 A | τεμαχια | 3
88 | Βάση Μαχαιρωτής ασφάλειας ΝΗ00 | τεμαχια | 6
89 | Βάση Μαχαιρωτής ασφάλειας ΝΗ0 | τεμαχια | 6
90 | Ασφάλεια μέσης τάσης 24 kV, με επικρουστήρα (striker), ονομαστικής έντασης 16 Α. | τεμαχια | 3
91 | Ασφάλεια μέσης τάσης 24 kV, με επικρουστήρα (striker), ονομαστικής έντασης 25 Α. | τεμαχια | 2
92 | Ασφάλεια μέσης τάσης 24 kV, με επικρουστήρα (striker), ονομαστικής έντασης 40 Α. | τεμαχια | 2
Μικρορελέ τυπου λυχνίας
93 | Βοηθητικό μικρορελέ οκταπολικό δύο επαφών, με πηνίο 230 V AC, και επαφές 10 Α / 230 V AC 12 | τεμαχια | 20
94 | Βοηθητικό μικρορελέ οκταπολικό δύο επαφών, με πηνίο 48 V AC, και επαφές 10 Α / 230 V AC 12 | τεμαχια | 40
95 | Βοηθητικό μικρορελέ οκταπολικό δύο επαφών, με πηνίο 24 V AC, και επαφές 10 Α / 230 V AC 12 | τεμαχια | 15
96 | Βοηθητικό βυσματωτό mini ρελέ τριών επαφών, με πηνίο 24 V DC, και επαφές 10 Α / 230 V AC 12 | τεμαχια | 10
97 | Βάση για βυσματωτό mini ρελέ τριών επαφών 10 Α / 230 V AC 12 | τεμαχια | 5
98 | Βάση εντεκαπολική για μικρορελέ τριών επαφών | τεμαχια | 10
99 | Βάση οκταπολική για μικρορελέ δύο επαφών. | τεμαχια | 30
Μετασχηματιστές τάσεως
100 | Μετασχηματιστής τάσεως μονοφασικός 220 / 48 V, ισχύος 60 VA. | τεμαχια | 20
101 | Μετασχηματιστής τάσεως μονοφασικός 220 / 24 V, ισχύος 60 VA. | τεμαχια | 10
Μπουτόν - επιλογικοί διακόπτες- λυχνίες, χρονοδιακόπτες, φλοτερ, μπαταρίες κλπ
102 | Μπουτόν με επαναφορά τριών στοιχείων, Φ22, για στήριξη σε πόρτα πίνακα , κόκκινο με 1 NC επαφή | τεμαχια | 5
103 | Μπουτόν με επαναφορά τριών στοιχείων, Φ22, για στήριξη σε πόρτα πίνακα, πράσινο με 1 NO επαφή | τεμαχια | 5
104 | Επιλογικός διακόπτης I - O - II τριών στοιχείων, Φ22, για στήριξη σε πόρτα πίνακα, με δύο ΝΟ επαφές | τεμαχια | 5
105 | Ενδεικτική λυχνία ενός στοιχείου, Φ22, με ενσωματωμένο LED, για στήριξη σε πόρτα πίνακα. | τεμαχια | 10
106 | Αναλογικός ηλεκτροκίνητος χρονοδιακόπτης κυκλικής λειτουργίας, ημερήσιος με εφεδρεία 72 ώρες, πλάτους τρειών στοιχείων | τεμαχια | 6
107 | Ηλεκτρόδιο σταθμης κρεμαστό για προστασία ξηράς λειτουργίας υποβρυχίων αντλιών. | τεμαχια | 60
108 | Ηλεκτρόδιο τύπου μπουζί 1/4'' μήκους 10 cm | τεμαχια | 5
109 | Φλοτερ στάθμης τύπου αχλάδι, για χρήση σε λύματα, με καλώδιο μήκους 10 μέτρων | τεμαχια | 10
110 | Φλοτέρ στάθμης τύπου αχλάδι, διπλού θαλάμου, για χρήση σε πόσιμο νερό και καλώδιο μήκους 5 μέτρων. | τεμαχια | 25
111 | Φλοτέρ στάθμης υδραργύρου τυπου ζυγαριάς | τεμαχια | 10
112 | Φωτοβολταικό πάνελ 25W κατάλληλο για φόρτιση μπαταρίας μολύβδου 12 V | τεμαχια | 5
113 | Μπαταρία μολύβδου επαναφορτιζόμενη 12 V, 7Ah. | τεμαχια | 10
114 | Μπαταρία μολύβδου επαναφορτιζόμενη 12 V, 1,2Ah. | τεμαχια | 5
115 | Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου βαθειάς εκφόρτισης 12V, 115 Ah, κατάλληλη για φόρτιση από φωτοβολταικό πάνελ, (600 κύκλοι χρήσης στο 50% εκφόρτισης) | τεμαχια | 6
Ταινίες, σωλήνες, ακροδέκτες, κλπ
116 | Ταινία μονωτική απλή στενή, κατάλληλη για μόνωση καλωδίων τάσεως 400V. | τεμαχια | 30
117 | Ταινία μονωτική φαρδιά (στόκος ηλεκτρικής μόνωσης), κατάλληλη για μονώσεις καλωδίων τάσεως 400 V. | τεμαχια | 10
118 | Σωλήνας ηλεκτρολογικός εύκαμπτος τύπου χελιφλεξ, διατομής Φ 16 mm | τεμαχια | 100
119 | Σωλήνας ηλεκτρολογικός εύκαμπτος τύπου χελιφλεξ, διατομής Φ 18 mm | τεμαχια | 150
120 | Σωλήνας ηλεκτρολογικός εύκαμπτος τύπου χελιφλεξ, διατομής Φ 22 mm | τεμαχια | 150
121 | Σωλήνας ηλεκτρολογικός εύκαμπτος τύπου χελιφλεξ, διατομής Φ 32 mm | τεμαχια | 100
122 | Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως καλωδίων διατομής 4 mm2 | τεμαχια | 20
123 | Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως καλωδίων διατομής 6 mm2 | τεμαχια | 20
124 | Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως καλωδίων διατομής 10 mm2 | τεμαχια | 30
125 | Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως καλωδίων διατομής 16 mm3 | τεμαχια | 30
126 | Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως καλωδίων διατομής 25 mm2 | τεμαχια | 20
127 | Κως ευθείας (μούφα) συνδέσεως καλωδίων διατομής 35 mm2 | τεμαχια | 20
128 | Κως ακροδέκτης τερματισμού καλωδίου διατομής 16 mm2 | τεμαχια | 10
129 | Κως ακροδέκτης τερματισμού καλωδίου διατομής 25 mm2 | τεμαχια | 10
130 | Κως ακροδέκτης τερματισμού καλωδίου διατομής 35 mm2 | τεμαχια | 10
131 | Κως ακροδέκτης τερματισμού καλωδίου διατομής 50 mm2 | τεμαχια | 10
132 | Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ορθογώνιο με καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 50 mm | τεμαχια | 5
133 | Κλέμμες πολυφώτου (κλεμμοσειρά 12 στοιχείων) για καλώδιο 2,5 mm2 | τεμαχια | 6
134 | Κλέμμες πολυφώτου (κλεμμοσειρά 12 στοιχείων) για καλώδιο 4 mm2 | τεμαχια | 5
135 | Κλέμμες πολυφώτου (κλεμμοσειρά 12 στοιχείων) για καλώδιο 6 mm2 | τεμαχια | 5
136 | Κλέμμες πολυφώτου (κλεμμοσειρά 12 στοιχείων) για καλώδιο 10 mm2 | τεμαχια | 5
137 | Κλέμμα ράγας κουμπωτή απλή με βίδες, διάμετρος 4mm2 | τεμαχια | 20
138 | Κλέμμα ράγας κουμπωτή απλή με βίδες, διάμετρος 6mm2 | τεμαχια | 20
139 | Κλέμμα ράγας κουμπωτή απλή με βίδες, διάμετρος 10mm2 | τεμαχια | 20
140 | Κλέμμα ράγας κουμπωτή απλή με βίδες, διάμετρος 16mm2 | τεμαχια | 20
141 | Ρευματοδότης σούκο επίτοιχος στεγανός, 16 Α, 250 V | τεμαχια | 5
142 | Δεματικά καλωδίων διστάσεων 3,5 x 280 mm σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. | τεμαχια | 5
143 | Ράγα DIN,από γαλβανιζέ σίδηρο, πάχους 1mm, διάτρητη, μήκους 2 μέτρων | τεμαχια | 5
144 | Φωτιστικό σκαφάκι πολυκαρβονικό, στεγανό ΙΡ65, κατάλληλο για 2 λαμπτήρες Τ8 LED 18W,220V, 1200mm, ενδεικτικών διαστάσεων φωτιστικού 1263x116x87mm. | τεμαχια | 4
145 | Λαμπτήρας LED T8, τύπου φθορίου, 18W, 230VAC, 1800 lm, μήκους 1200mm. | τεμαχια | 8
146 | Λαμπτήρας LED, E27, ενεργειακής κλάσης Α+, 12,5 W, 1500 lumen. | τεμαχια | 5
Γειώσεις - απαγωγείς υπερτάσεων
147 | Ηλεκτρόδιο γείωσης από χάλυβα ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο, διατομής Φ14mm, και μήκους 1500 mm | τεμαχια | 5
148 | Κοχλιωτός σφιγκτήρας για τη σύνδεση του ηλεκτροδίου με τον αγωγό γείωσης. | τεμαχια | 5
149 | Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος γυμνός διατομής 16 mm2, για χρήση ως αγωγός γείωσης | μέτρα | 50
150 | Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος γυμνός διατομής 25 mm2, για χρήση ως αγωγός γείωσης | μέτρα | 50
151 | Μονοπολικός απαγωγός υπερτάσεων κλάσης II, δευτέρουσα προστασία από κρουστικά ρεύματα Imax=15 kA (8/20 μs), με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας. | τεμαχια | 10
Αισθητήρες θερμοκρασίας - πίεσης - σταθμης - ρεύματος - ρελέ θερμίστορ
152 | Μετατροπέας ρεύματος (0..5A AC), με σήμα εισόδου 0..5 Α AC, και σήμα εξόδου 4..20 mA, τάσης τροφοδοσίας 220 V AC είτε 24 V DC. | τεμαχια | 4
153 | Αισθητήρας σταθμης πιεσοστατικού τύπου, stainless steel, IP 68, δύο αγωγών, περιοχής μέτρησης 0 - 6 μέτρα και σήμα εξόδου 4 - 20 mA, τροφοδοσίας 14 - 30 VDC, με καλώδιο μήκους 10 μέτρων | τεμαχια | 3
154 | Αναλογικός αισθητήρας πίεσης 0-16 bar, σύνδεσης δύο αγωγών, με σήμα εξόδου 4-20 mA, τροφοδοσίας 14 - 30 VDC, υδραυλικής σύνδεσης 1/4΄΄ είτε 1/2΄΄ | τεμαχια | 2
155 | Αναλογικός αισθητήρας πίεσης 0-25 bar, σύνδεσης δύο αγωγών, με σήμα εξόδου 4-20 mA, τροφοδοσίας 14 - 30 VDC, υδραυλικής σύνδεσης 1/4΄΄ είτε 1/2΄΄ | τεμαχια | 1
156 | Πιεσοστάτης οθόνης για χρήση σε νερό, τάσης 220 V AC, πίεση λειτουργίας έως 10 bar, έξοδος αρσενικό σπείρωμα 3/8'', είτε 1/2''. | τεμαχια | 2
157 | Επαγωγικός αισθητήρας προσέγγισης (proximity sensor), τάσης τροφοδοσίας 24 V DC, με επαφή Normal Close, με δύο μέτρα καλώδιο, διαμέτρου Μ12, ενδεικτικός τύπος OMRON type E2E-X3D2-N. | τεμαχια | 1
158 | Ρελέ θερμίστορ κατάλληλο για αισθητήρες θερμοκρασίας θετικού συντελεστή, τάσης τροφοδοσίας 220 V AC, με δύο μεταγωγικές επαφές, και LED ένδειξης σφάλματος και λειτουργίας. | τεμαχια | 2
159 | Αισθητηρίο θερμοκρασίας PT100, τριών αγωγών, καλώδιο μήκους 3 μέτρα, διαμέτρου 4mm. | τεμαχια | 2
Συστήματα τηλεχειρισμού αντλιοστασίου - δεξαμενής
160 | Πλήρες σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή εμβέλειας 10 Km, τροφοδοσίας πομπού και δέκτη 220V AC. | τεμαχια | 3
161 | Πλήρες σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή εμβέλειας 10 Km, τροφοδοσίας πομπού από ηλιακό (φωτοβολταικό) πανελ 25 W, και δέκτη τροφοδοσίας 220 V AC. | τεμαχια | 3
162 | Πομπος συστήματος τηλεχειρισμού μιας αντλίας της εταιρείας Power Electronics Control, με κωδικό PT 620 - Line Powered, τροφοδοσίας 220 V AC. | τεμαχια | 3
163 | Πομπος συστήματος τηλεχειρισμού μιας αντλίας , της εταιρείας Power Electronics Control, με κωδικό PT 630 - Solar Powered, τροφοδοσίας με ηλιακό πάνελ. | τεμαχια | 3
164 | Δέκτης συστήματος τηλεχειρισμού μιάς αντλίας, της εταιρείας Power Electronics Control, με κωδικό PT 612 (B - RECEIVER) | τεμαχια | 6
165 | Τροφοδοτικό σταθεροποιημένο με μνήμη , της εταιρείας Power Electronics Control, με κωδικό PT 611 A1 | τεμαχια | 8
Ηλεκτρονικά υλικα αυτοματισμού
166 | Τροφοδοτικό της εταιρείας Siemens, 220VAC - 24 VDC, 1,3 A, με κωδικό 6EP1331-1SH03 | τεμαχια | 5
167 | Τροφοδοτικό της εταιρείας Siemens, 220VAC - 12 VDC, 1,9 A, με κωδικό 6EP1321-1SH03 | τεμαχια | 5
168 | Αναλογική κάρτα 4 εισόδων, της εταιρείας Siemens, σειρά S7-200, EM231,4 AI, 0-10V DC, 12 Bit Converter, Τροφοδοσίας 24 VDC, κωδικός 6ES7 231-0HC22-0XA0 | τεμαχια | 1
169 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεκτής (PLC), Siemens, σειράς S7-200, CPU 224, COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC / 10 DO DC, κωδικός 6ES7 214-1AD22-0XB0. | τεμαχια | 1
170 | Αναλογική κάρτα της εταιρείας Siemens, σειρά S7-200, EM231,2 AI, PT100,NI100, CU10,RESISTANCE 150 OHM, 15 Bit + SIGN, 24 VDC, κωδικός 6ES7 231-7PB22-0XA0 | τεμαχια | 1
171 | Καλώδιο PC/PPI cable, S7-200, για σύνδεση PLC S7-200 στη σειριακή θύρα του Υπολογιστή, της εταιρείας Siemens με κωδικό 6ES7 901-3CB30-0XA0. | τεμαχια | 1
172 | Κεφαλή ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρου Siemens, Signal converter, type MAG 5000, SITRANS FM, Code no 7ME6910-1AA10-1AA0 , Τροφοδοσία 230 VAC, IP67. | τεμαχια | 1
Ομαλοί εκκινητές (Soft starter)
173 | Εκκινητής ομαλής εκκίνησης για ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες, με 3 ποντεσιόμετρα για ρύθμιση αρχικής τάσης τροφοδοσίας, ράμπα εκκίνησης και ράμπα σταματήματος. Ελεγχο στις δύο φάσεις με ενσωματωμένο ρελέ by pass, ονομαστικής ισχύος 4,0 KW. | τεμαχια | 1
174 | Εκκινητής ομαλής εκκίνησης για ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες, με 3 ποντεσιόμετρα για ρύθμιση αρχικής τάσης τροφοδοσίας, ράμπα εκκίνησης και ράμπα σταματήματος. Ελεγχο στις δύο φάσεις με ενσωματωμένο ρελέ by pass, ονομαστικής ισχύος 7,5 KW. | τεμαχια | 1
175 | Εκκινητής ομαλής εκκίνησης για ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες, με 3 ποντεσιόμετρα για ρύθμιση αρχικής τάσης τροφοδοσίας, ράμπα εκκίνησης και ράμπα σταματήματος. Ελεγχο στις δύο φάσεις με ενσωματωμένο ρελέ by pass, ονομαστικής ισχύος 11 KW. | τεμαχια | 1
176 | Εκκινητής ομαλής εκκίνησης με ρελέ by-pass,έλεγχο με thyristor στις τρεις φάσεις, με οθόνη ελέγχου και πληκτρολόγιο για την παρταμετροποίηση, με ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτιση του κινητήρα, ονομαστικής ισχύος 15 KW. | τεμαχια | 1
177 | Εκκινητής ομαλής εκκίνησης με ρελέ by-pass, έλεγχο με thyristor στις τρεις φάσεις, με οθόνη ελέγχου και πληκτρολόγιο για την παρταμετροποίηση, με ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτιση του κινητήρα, ονομαστικής ισχύος 18,5 KW. | τεμαχια | 1
178 | Εκκινητής ομαλής εκκίνησης με ρελέ by-pass,έλεγχο με thyristor στις τρεις φάσεις, με οθόνη ελέγχου και πληκτρολόγιο για την παρταμετροποίηση, με ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτιση του κινητήρα, ονομαστικής ισχύος 22 KW. | τεμαχια | 1
179 | Εκκινητής ομαλής εκκίνησης με ρελέ by-pass, έλεγχο με thyristor στις τρεις φάσεις, με οθόνη ελέγχου και πληκτρολόγιο για την παρταμετροποίηση, με ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτιση του κινητήρα, ονομαστικής ισχύος 37 KW. | τεμαχια | 1
Μετατροπείς συχνότητας (Inverter)
180 | Ρυθμιστής στροφών ασύγχρονων κινητήρων με οθόνη ελέγχου και πληκτρολόγιο για τον προγραμματισμό - παραμετροποίηση, ονομαστικής ισχύος 11 KW. Ευρωπαικής προέλευσης και με σήμανση CE. | τεμαχια | 1
181 | Ρυθμιστής στροφών ασύγχρονων κινητήρων με οθόνη ελέγχου και πληκτρολόγιο για τον προγραμματισμό - παραμετροποίηση, ονομαστικής ισχύος 22 KW. Ευρωπαικής προέλευσης και με σήμανση CE. | τεμαχια | 1
ΣΥΝΟΛΟ :
ΦΠΑ 24 % :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
Κιλκίς ………../……………2020
Ο προσφέρων (Σφραγίδα / Υπογραφή)