- ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ)

- ετπα - ταμειοy συνοχησ - εΚΤ

ΕΡΓΟ:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. KΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης	3

ΤΜΗΜΑ Β: Φυσικό Αντικείμενο	5

ΤΜΗΜΑ Γ: Δείκτες Παρακολούθησης	7

ΤΜΗΜΑ Δ: Στοιχεία Σκοπιμότητας	8

ΤΜΗΜΑ Ε: Ωριμότητα Πράξης	10

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Χρηματοδοτικό Σχέδιο	11

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ πραξεισ επιχορηγησεων	13

ΤΜΗΜΑ Η: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ πραξΕΙΣ ΕΚΤ	13

## ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης

| 1:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) |  |  |  |  | 2:ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ |  | 2.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. KΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ | Waste water treatment plant of Kastanies, Xorigi, Baptisti and M. Brisi municipality Kilkis. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ | ΝΑΙ |  | ΟΧΙ |  |  | 6: ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 2007-2013 | 8:ΚΩΔ. |  |
| 9:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 10:ΚΩΔ. | 2007 GR 16 PO 005 |
| 11:ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 12:ΚΩΔ. | 02 |
| 13:ΣΤΟΧΟΣ | ΣΥΓΚΛΙΣΗ | 14:ΚΩΔ. | 1 |
| 15:ΤΑΜΕΙΟ | ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | 16:ΚΩΔ. | 06 |
| 17:ΤΟΜΕΑΣ | ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 18:ΚΩΔ. | 1 |
| 19:ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑ | 20:ΚΩΔ. | 14 |
| 21: ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |  | 22:ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 |  |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ | Επεξεργασία Νερού (Λύματα) |  | 24:ΚΩΔ. | 46 |  | 25:ΠΟΣΟΣΤΟ | 100 |  |
|  | i Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271 |  | ΚΩΔ. | 4604 |  | ΠΟΣΟΣΤΟ | 100 |  |
| 26:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον |  | 27:ΚΩΔ. | 21 |  | 28:ΠΟΣΟΣΤΟ | 100 |  |
| 29:ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ |  | 30:ΚΩΔ. | 1 |  |  |  |  |
| 31:ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ) | 1.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.2 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 32:ΚΩΔ. (NUTS/LAU) | 1.1 GR12 | 1.2 GR123001 | 33:ΠΟΣΟΣΤΟ | 100 | 100 |
| 34:ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | 1. ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ |  | 35:ΚΩΔ. | 01 |  | 36:ΠΟΣΟΣΤΟ | 100 |  |

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37:Α/Α ΤΔΠ | 38:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ |  | 39:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 1 | 64 | 20-01-2011 |  |  |

| 40:ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |  | ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  |  | 41:ΚΩΔ. | 4040293 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ |  |  |  |  |  | ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ |
|  | ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | 1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |
| 43:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  |  |  |  | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
|  | ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | 1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 23410 29330 | FAX | 23410 29320 | E-MAIL | paragios@deyak.gr |  |  |

| 44:ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ |  | ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  |  | 45:ΚΩΔ. | 4040293 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ |  |  |  |  |  | ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ |
|  | ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | 1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 23410 29330 | FAX | 23410 29320 | E-MAIL | paragios@deyak.gr |  |  |

| 47:ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  | ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  |  | 48:ΚΩΔ. | 4040293 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ |  |  |  |  |  | ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ |
|  | ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | 1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 23410 29330 | FAX | 23410 29320 | E-MAIL | paragios@deyak.gr |  |  |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50:ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  | Υ.Π.Ε.Κ.Α. |  |  |  |  |  |  |  | 51:ΚΩΔ. |  |  |
| 52:ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  | ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ |  |  | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 53:ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | Υ.Π.Ε.Κ.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |  |  |  |  |  |  | 54:ΚΩΔ. |  | 1011363 |  |
| 55:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, 115 23, ΑΘΗΝΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 213 151500 | FAX | 210 6432383 |  | E-MAIL |  |  |  |  |  |  |
| 56: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΠΡΑΞΗ |  | 075/8 |  |  |  |  | 57:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ, (εάν προϋπάρχει) |  |  |  |  |  |
| 58:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ |  | 1.764.898,14 € |  |  |  |  |  | 58.1: ΕΤΟΣ |  |  |  | 2012 |

## ΤΜΗΜΑ Β: Φυσικό Αντικείμενο

59:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. συνοπτικη περιγραφη φυσικου αντικειμενου πραξησ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της Η πράξη αφορά στην σύνταξη της μελέτης εφαρμογής και την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των Δ.Δ. Καστανιών, Χορυγίου, Βαπτιστή και Μεγάλης Βρύσης Δήμου Κιλκίς. Όλοι οι οικισμοί διαθέτουν ολοκληρωμένο εσωτερικό χωριστικό δίκτυο σε λειτουργία και ολοκληρωμένο ενοποιημένο εξωτερικό δίκτυο έως τη θέση της προτεινόμενης ΕΕΛ. Η ΕΕΛ θα κατασκευαστεί με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της εικοσαετίας (3.100 ισοδύναμοι κάτοικοι). Η ΕΕΛ περιλαμβάνει: Αντλιοστάσιο προσαγωγής, Εσχαρισμό – Εξάμμωση – Λιποσυλλογή, Δεξαμενή εξισορρόπησης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας, Μεριστή παροχής, Μονάδες βιολογικής βαθμίδας, Δεξαμενές καθίζησης, Μονάδα απολύμανσης, Μετρητή παροχής, Μονάδα επεξεργασίας περίσσειας ιλύος, Λοιπά έργα (βοηθητικά κτίρια, έργα υποδομής, εσωτερική οδοποιία, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη γηπέδου εγκατάστασης, κλπ.). Τα επεξεργασμένα λύματα αλλά και οι εκτρεπόμενες υπερχειλίσεις θα οδηγούνται μέσω αγωγού τελικής διάθεσης, μήκους περίπου 350m στο παρακείμενο ρέμα της «Ξηράς Βρύσης». Περιλαμβάνεται ακόμα η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ και η θέση σε καλή λειτουργία του έργου καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού του Κυρίου του Έργου στη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκατεστημένων υποδομών. Στην πράξη περιλαμβάνεται επίσης η ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και η επίβλεψη των εργασιών κατά την φάση των εκσκαφών από την 9ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης) Τα υποέργα είναι τρία (3). ΥΠΟΕΡΓΟ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. KΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του έργου και την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των Δ.Δ. Καστανιών, Χορυγίου, Βαπτιστή και Μεγάλης Βρύσης Δήμου Κιλκίς. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα κατασκευαστεί με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της εικοσαετίας (3100 ισοδύναμοι κάτοικοι). Τα επεξεργασμένα λύματα αλλά και οι εκτρεπόμενες υπερχειλίσεις θα οδηγούνται μέσω αγωγού τελικής διάθεσης, μήκους περίπου 350m στο παρακείμενο ρέμα της «Ξηράς Βρύσης». Περιλαμβάνεται ακόμα η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ και η θέση σε καλή λειτουργία αυτού του τμηματικού έργου καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού του Κυρίου του Έργου στη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκατεστημένων υποδομών. Τα λύματα θα οδηγούνται μέσω αγωγού στην εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας, αφού πρώτα περάσουν από την μονάδα προεπεξεργασίας που γίνεται σε κλειστή συμπαγή διάταξη που περιλαμβάνει αυτόματη εσχάρα, αεριζόμενη εξάμμωση και λιποσυλλογή. Στην συνέχεια τα λύματα καταλήγουν με ελεύθερη ροή στην δεξαμενή εξισορρόπησης. Από εδώ μέσω ζεύγους αντλιών θα οδηγούνται σε μεριστή παροχής όπου τα λύματα θα μερίζονται σε 4 γραμμές βιολογικής επεξεργασίας. Τα υπερχειλίσματα από τον μεριστή ροής θα επιστρέφουν πίσω στην δεξαμενή εξισορρόπησης. Τα λύματα στη συνέχεια αφού υποστούν βιολογική επεξεργασία στις δεξαμενές βιοδίσκων περνούν στις μονάδες καθίζησης. Στον κωνικό πυθμένα των δεξαμενών καθιζάνει η βιολογική λάσπη και τα καθαρά που υπερχειλίζουν οδηγούνται μέσω συλλεκτήριου αγωγού στην δεξαμενή απολύμανσης. Για την απολύμανση των καθαρών, σε κατάλληλη θέση τοποθετείται συγκρότημα απολύμανσης με υποχλωριώδες νάτριο. Τα απολυμασμένα λύματα διέρχονται στη συνέχεια από μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου. Η λάσπη που συλλέγεται στον πυθμένα των δεξαμενών θα απομακρύνεται κατά διαστήματα αυτόματα μέσω αντλίας προς την δεξαμενή συλλογής και σταθεροποίησης λάσπης. Στη συνέχεια η σταθεροποιημένη λάσπη μέσω ζεύγους αντλιών θα απομακρύνεται και θα οδηγείται στην μονάδα αφυδάτωσης. Η μονάδα αφυδάτωσης θα αποτελείται από συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης αφυδάτωσης αποτελούμενο από τράπεζα πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσα. Τα στραγγίσματα επιστρέφουν στην δεξαμενή εξισορρόπησης ενώ η λάσπη απομακρύνεται από την εγκατάσταση και διατίθεται σε χώρο υγειονομικής ταφής στερεών απορριμμάτων. Το συγκρότημα αφυδάτωσης λάσπης θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και θα περιλαμβάνεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αποτελεσματική λειτουργία της αφυδάτωσης (συγκρότημα προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη, δοσομετρικές αντλίες πολυηλεκτρολύτη, αντλίες λάσπης, συγκρότημα πεπιεσμένου αέρα, κλπ.). Τα εσχαρίσματα θα απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους εσχαρισμάτων και θα απομακρύνονται περιοδικά. Ο αγωγός εισόδου προς την μονάδα προεπεξεργασίας θα έχει την δυνατότητα απομόνωσης με δικλείδα, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εξολοκλήρου ή μερικώς παράκαμψη της παροχής προς τον αποδέκτη μέσω της διάταξης υπερχείλισης. Αναλυτικά τα προτεινόμενα έργα είναι: - Αντλιοστάσιο προσαγωγής - Εσχαρισμός – Εξάμμωση – Λιποσυλλογή - Δεξαμενή εξισορρόπησης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας - Μεριστής παροχής - Μονάδες βιολογικής βαθμίδας - Δεξαμενές καθίζησης - Μονάδα απολύμανσης - Μετρητή παροχής - Μονάδα επεξεργασίας περίσσειας ιλύος - Λοιπά έργα (βοηθητικά κτίρια, έργα υποδομής, εσωτερική οδοποιία, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη γηπέδου εγκατάστασης, κλπ.). Η δημοπράτηση θα γίνει με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή, σύμφωνα με το ά. 8 του Ν. 3669/08. ## η κατασκευή της ΕΕΛ επιβάλλεται με βάση την οδηγία 91/271. Με βάση την οδηγία το έργο κατασκευής της Ε.Ε.Λ. θα έπρεπε να είχε εκτελεστεί έως το 2005. Επιπλέον θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής για να τονίσουμε την ιδιαιτερότητα του προτεινόμενου έργου: - Όλοι οι οικισμοί διαθέτουν ολοκληρωμένο εσωτερικό χωριστικό δίκτυο εν λειτουργία. - Οι οικισμοί διαθέτουν ολοκληρωμένο ενοποιημένο εξωτερικό δίκτυο (ένα σημείο εκβολής των λυμάτων) - Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός 3.100 ισοδύναμοι κάτοικοι. - Στην περιοχή του έργου υπάρχουν οι ιαματικές πηγές της Μ. Βρύσης ΦΕΚ 29/Α/55 & 79/Α/73 που πρέπει να προστατευτούν από τυχόν μολύνσεις από νιτρικά και όλα τα επιβαρυντικά στοιχεία των λυμάτων. - Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη σαν ευαίσθητη από νιτροποίηση με το Φ.Ε.Κ. 1212/18-9-2001. - Στην περιοχή βρίσκονται οι υδρευτικές γεωτρήσεις της πόλης του Κιλκίς και των Δ.Δ. Καστανιών, Χορυγίου, Βαπτιστή Μεγάλης Βρύσης, Παλαιού Γυναικοκάστρου , Μεταλλικού του Δήμου Κιλκίς. Οι υδρευτικές γεωτρήσεις του Δήμου Χέρσου και τέλος οι υδρευτικές γεωτρήσεις της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς. - Η μελέτη του έργου χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 13006/31-08-2007 στον άξονα προτεραιότητας 7 :Τεχνική Βοήθεια: Μέτρο 7.4 : «Τεχνική Βοήθεια – Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ)» με επιλέξιμο προϋπολογισμό: 42.620,14 € και κωδικό Ο.Π.Σ. 118531. - Σύμφωνα με την πρόσκληση της Π.Κ.Μ. η υπηρεσία μας έχει αναλάβει την νομική υποχρέωση υποβολής της πρότασης προς ένταξη κατά προτεραιότητα για την ένταξη στο ΕΣΠΑ. - Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στον Περιφερειακό σχεδιασμό της Π.Κ.Μ. - Υπάρχει μελετητική ωριμότητα και διαχειριστική επάρκεια. ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΕΡΓΑ Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η..) Το Υποέργο 2 περιλαμβάνει την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και τη σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Το Υποέργο 3 περιλαμβάνει την επίβλεψη των εργασιών κατά την φάση των εκσκαφών από την 9ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με αυτεπιστασία. - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) ΥΠΟΕΡΓΟ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. KΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων όπως περιγράφεται στην συνοδευτική στην πρόταση μελέτη. ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΕΡΓΑ Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η..) Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Επίβλεψη από της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κατά την φάση των εκσκαφών του έργου.

| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60: Α/Α | 61:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 62: ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 63: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 64:ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ |
| 1. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. KΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ | 2.447.700,00 | ΟΧΙ |
| 2. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. KΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ / ΔΑΠΑΝΕΣ Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ) | ΟΚΩ | 30.000,00 | ΟΧΙ |
| 3. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. KΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ | ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 15.000,00 | ΟΧΙ |

| ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65: Α/Α | 66:ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ |  | 69.1:ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 69.2:ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 69.3: ΗΜ/ΝΙΑ ΝΟΜΙKΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ |
|  |  | 67: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | 68: ΚΩΔ |  |  |  |
| 1. | Ν. 3669/08 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | 1 | 31-07-2011 | 26-09-2011 | 01-01-2012 |
| 2. | ΑΛΛΟ | ΑΛΛΟ | 99 |  |  | 01-01-2012 |
| 3. | ΑΛΛΟ | ΑΛΛΟ | 99 |  |  | 01-01-2012 |

| 70:ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | 01-01-2012 | 71:ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | 31-12-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72:ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |  | 12 ΜΗΝΕΣ |  |

73:ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αναφορά ενδεχόμενων κινδύνων μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης – λήξης) της πράξης βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της. Με δεδομένο ότι το υποέργο 1 θα δημοπρατηθεί με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αρ. Πρωτ. Δ17α/02/109/ΦΝ 440/02-07-2010), θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των υποβαλλόμενων τεχνικών προσφορών. Συνεπώς, υπάρχει ο κίνδυνος καθυστερήσεων, λόγω ενδεχομένων ενστάσεων και προσφυγών κατά τη προσυμβατική διαδικασία. Μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου, δεν αναμένονται καθυστερήσεις. Τα υποέργα 2 και 3 θα κινηθούν παράλληλα με το υποέργο 1.

## ΤΜΗΜΑ Γ: Δείκτες Παρακολούθησης

| ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 74:ΚΩΔΙΚΟΣ | 75:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | 76:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 77:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |
| 1025 | ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | Αριθμός | 1 |
| 1021 | Οικισμοί Γ’ Προτεραιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 (εξυπηρετούνται από λειτουργικές ΕΕΛ) | αριθμός | 1 |

| ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 78:ΚΩΔΙΚΟΣ | 79:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | 80:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 81:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |
| 1023 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΕΛ Α, Β ΚΑΙ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | % | 100 |
| 1022 | Ισοδύναμος πληθυσμός οικισμών Γ’ προτεραιότητας (Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων | αριθμός | 3.100 |

| ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 82:ΚΩΔΙΚΟΣ | 83:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | 84:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 85:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |
| 501 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ | 27 |
| 1 | ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 1 |

| ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 86.1:ΚΩΔΙΚΟΣ | 87.1:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | 88.1:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 89.1:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |
| 1023 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΕΛ Α, Β ΚΑΙ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | % | 100 |

| ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 86.2:ΚΩΔΙΚΟΣ | 87.2:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | 88.2:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 89.2:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |
| ## ΤΜΗΜΑ Δ: Στοιχεία Σκοπιμότητας |  |  |  |

| 90:ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΝΑΙ |  | ΟΧΙ |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ | Χ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91:ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ |  |  |  |  |  |  |
| 92: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | ΝΑΙ | Χ | ΟΧΙ |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |  |
| 93: ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:2010.09.06.07.03.27 |  |  |  |  |  |

| ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ |  |
| --- | --- |
| 94:ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ : | Με την πραγματοποίηση του έργου θα αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως: 1) Στην περιοχή του έργου υπάρχουν οι ιαματικές πηγές της Μ. Βρύσης ΦΕΚ 29/Α/55 & 79/Α/73 και θα προστατευτούν από τυχόν μολύνσεις από νιτρικά και όλα τα επιβαρυντικά στοιχεία των λυμάτων. 2) Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη σαν ευαίσθητη από νιτροποίηση με το Φ.Ε.Κ. 1212/18-9-2001. 3) Μόλυνσης των υδρευτικών γεωτρήσεων της πόλης του Κιλκίς και των Δ.Δ. Καστανιών, Χορυγίου, Βαπτιστή Μεγάλης Βρύσης, Παλαιού Γυναικοκάστρου , Μεταλλικού του Δήμου Κιλκίς, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του έργου. |
| 95:ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | - Η κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων - Η προστασία της δημόσιας υγείας της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος ή στα ρέματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εστίες μόλυνσης και μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. - Η προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος. Η οικονομική ανάπτυξη και η γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι 3.100 ισοδύναμοι κάτοικοι. |

| ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |  |  | ΘΕΤΙΚΕΣ |  |  | Χ |  | ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ |  |  |
| Περιγράψτε: ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |  |  | ΘΕΤΙΚΕΣ |  |  |  |  | ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ | Χ |  |
| Περιγράψτε: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ |  |  | ΘΕΤΙΚΕΣ |  |  | Χ |  | ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ |  |  |
| Περιγράψτε: Πρόσβαση ΑΜΕΑ στο κτίριο διοίκησης και τουαλέτα για ΑΜΕΑ σε αυτό. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |  |  | ΘΕΤΙΚΕΣ |  |  | Χ |  | ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ |  |  |
| Περιγράψτε: ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100:ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101.1: ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ |  |  |  | 101.2: ΑΛΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| 102:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103:ΚΩΔ. ΟΠΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ |  |  |  |  | 105:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ |  |  |  |  |  |
| 106: ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ (επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ’ ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα στην οικεία Δ.Α. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (μόνο για έργα γέφυρες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 109:Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ; |  |  | ΝΑΙ |  | ΟΧΙ | Χ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 111:ΚΩΔ. ΟΠΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) |  |  |  |  |  |  |
| 112: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ |  | 113:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ |  |  |  |  |
| 114: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |  |  |  |  |  |  |
| 115:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 116:ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 117:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| Αναφέρατε τη συνέργεια της πράξης με επιμέρους τομεακές πολιτικές |  |  |  |  |  |  |

| 118:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ |  |
| --- | --- |
| (α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία |  |
| (β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές | Έχουν ήδη κατασκευαστεί τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οι ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης όλων των οικισμών που αναφέρονται στο Τ.Δ.Ε. καθώς επίσης υπάρχει και κοινός συλλεκτήριος αγωγός από τους οικισμούς στο γήπεδο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων |
| 119:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |  |
| (α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία |  |
| (β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές |  |
| Παρατηρήσεις |  |
| ## ΤΜΗΜΑ Ε: Ωριμότητα Πράξης |  |

120: ΦΑΣΗ / ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ

Συνοπτική περιγραφή: α) των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, τευχών δημοπράτησης, κ.λπ) β) των διοικητικών ενεργειών που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2010.09.06.07.03.27. (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡ. Δ17Α/02/109/Φ.Ν.440/02-07-2010 ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΧΩΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 4407/07-07-2010 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ). ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΜΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 245/01-03-2011) ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

| 121:ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; | ΝΑΙ | Χ | ΟΧΙ |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122:ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| Η ΔΕΥΑ Κιλκίς έχει εκμίσθωση την εν λόγω έκταση για χρονικό διάστημα 50 ετών σύμφωνα με το 4032/31-12-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης πολιτικής γης & τοπογραφικών εργασιών Τμήμα Πολιτικής Γης της Ν.Α. Κιλκίς. |  |  |  |  |  |  |

| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 123:ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 124:ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 5885/03-06-2009 |

## ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Χρηματοδοτικό Σχέδιο

| 125: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | Κανονικό | Χ | Μεικτό |  | Εξαιρούμενο |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126: Από την πράξη παράγονται έσοδα στο δικαιούχο (κύριο του έργου), υπαγόμενα σε ΦΠΑ; | ΝΑΙ | Χ |  | ΟΧΙ |  |  |

| 127: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (σταθερό ποσοστό επί των άμεσων δαπανών) (%) |  |
| --- | --- |

| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128:ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  | 129:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜOΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | 130:ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ (μετά την αξιολόγηση) | 131:ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. | 132:ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. (αναγκαία για το έργο) |
| 1. Άμεσες Δαπάνες | 1α. Βάσει παραστατικών | i. ποσό χωρίς ΦΠΑ | 2.029.390,24 |  |  |  |
|  |  | ii. ΦΠΑ | 463.309,76 |  |  |  |
|  | 1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου κόστους |  |  |  |  |  |
|  | 1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό |  |  |  |  |  |
|  | Σύνολο |  | 2.492.700,00 |  |  |  |
| 2. Έμμεσες Δαπάνες | 2α. Βάσει παραστατικών | i. ποσό χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  |
|  |  | ii. ΦΠΑ |  |  |  |  |
|  | 2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αμέσων δαπανών |  |  |  |  |  |
| 3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων |  |  |  |  |  |  |
| 133: ΣΥΝΟΛΑ |  |  | 2.492.700,00 |  |  |  |

| 134: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Μόνο για συμβάσεις παραχώρησης / ΥΓΟΣ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 135: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | 2.492.700,00 |  |

| 136: ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ |  | 137:ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 138:Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡ. 55 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1083/06; | ΝΑΙ | Χ | ΟΧΙ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 139:ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (%) | 99,94 | 140: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 141.1: ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο για νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν με ίδιους πόρους, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ) | 264.492,11 | 141.2: ΦΠΑ (μόνο για τις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ) | 463.309,76 |
| --- | --- | --- | --- |

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 142: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (1) |  | 143: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (2) |  |

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144: ΕΤΟΣ | 145:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜOΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | 146: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΠ | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ στο ΠΔΕ |  |
|  |  |  | 147: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ(1) | 148:ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (2) |
| 2012 | 2.492.700,00 |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| 149: ΣΥΝΟΛΑ | 2.492.700,00 |  |  |  |

## ΤΜΗΜΑ Ζ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ πραξεισ επιχορηγησεων

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |
| 150: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | 151: ΚΩΔ: | 152: ΠΟΣΟ |
| ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |
| 153: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | 154: ΚΩΔ: | 155: ΠΟΣΟ |

## ΤΜΗΜΑ Η: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ πραξΕΙΣ ΕΚΤ

| ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ |  |  | 157: ΚΩΔ |  |  |  |  |  |
| 158:ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ | 1. |  | 159:ΚΩΔ. |  |  | 160:ΠΟΣΟΣΤΟ |  |  |
|  | 2. |  | ΚΩΔ. |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ |  |  |
| ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ | 1. |  | 162: ΚΩΔ. |  |  | 163:ΠΟΣΟΣΤΟ |  |  |
|  | 2. |  | ΚΩΔ. |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ |  |  |
| ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Ε.Π.Μ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164:Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π.Μ. | ΝΑΙ |  |  |  | ΟΧΙ |  |  |  |
| 165:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |